**Приложение № 1 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**

**к Договору поставки № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. Поставщик поставляет и передает в собственность Покупателю следующий Товар:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, ед., с НДС** | **Сумма всего, с НДС** | **Место поставки** |
|
| 1 | Водный раствор этиленгликоля, 40% (с добавлением присадок**\***) | кг | 40000 |  |  | 644008, Омская область, г. Омск, проспект Мира, стр. 1Б (Хоккейная академия «Авангард») |
| 2 | Водный раствор этиленгликоля, 45% (с добавлением присадок**\***) | кг | 3000 |  |  |
| 3 | Водный раствор пропиленгликоля, 45% (с добавлением присадок**\***) | кг | 2000 |  |  |
| **ИТОГО** | |  |  |  |  |  |

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_ в том числе НДС (20%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_

**\* -** Пакет многофункциональных присадок (антикоррозионных, противопенных, стабилизирующих) на карбоксилатной основе, не вступающий в реакцию с материалами (медь, сталь).

1. **Требования к Товару:**
   1. Товар должен быть качественным, новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2021 года.
   2. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении (еврокуб объемом 1000 литров).
   3. При передаче Товара Поставщик обязуется передать все необходимые документы к поставляемому Товару (или их копии): сертификат (декларацию) соответствия, паспорт безопасности с приложением акта отбора проб и собственных результатов проведенных испытаний, описания и иные необходимые документы.
   4. Технические характеристики Товара должны соответствовать показателям:
      1. Технические характеристики 40% водного раствора этиленгликоля с добавлением присадок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Значения** |
| 1 | Плотность | г/см3 |  |
| 2 | Кристаллизация вещества | оС |  |
| 3 | Температура закипания | оС |  |
| 4 | Показатель активности водородных ионов при темп. 20 °С | pH |  |
| 5 | Вязкость | мПа\*с |  |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость | Ф/м |  |
| 7 | Удельная теплоемкость | кал/(г0С) |  |
| 8 | Коэф. теплопроводности | кал/(смс0С) |  |
| 9 | Вспениваемость: объем пены через 5 мин. | см3 |  |
| 10 | Время исчезновения пены | секунд |  |
| 11 | Внешний вид | - |  |
| 12 | Класс опасности (ГОСТ 12.1.005-88) | - |  |
| 13 | Срок эксплуатации со дня изготовления | лет |  |
| 14 | Теплофизические характеристики | - |  |

* + 1. Технические характеристики 45% водного раствора этиленгликоля с добавлением присадок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Значения** |
| 1 | Плотность | г/см3 |  |
| 2 | Кристаллизация вещества | оС |  |
| 3 | Температура закипания | оС |  |
| 4 | Показатель активности водородных ионов при темп. 20 °С | pH |  |
| 5 | Вязкость | мПа\*с |  |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость | Ф/м |  |
| 7 | Удельная теплоемкость | кал/(г0С) |  |
| 8 | Коэф. теплопроводности | кал/(смс0С) |  |
| 9 | Вспениваемость: объем пены через 5 мин. | см3 |  |
| 10 | Время исчезновения пены | секунд |  |
| 11 | Внешний вид | - |  |
| 12 | Класс опасности (ГОСТ 12.1.005-88) | - |  |
| 13 | Срок эксплуатации со дня изготовления | лет |  |
| 14 | Теплофизические характеристики | - |  |

* + 1. Технические характеристики 45% водного раствора пропиленгликоля технического с добавлением присадок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Значения** |
| 1 | Плотность | г/см3 |  |
| 2 | Кристаллизация вещества | оС |  |
| 3 | Температура закипания | оС |  |
| 4 | Показатель активности водородных ионов при темп. 20 °С | pH |  |
| 5 | Вязкость | мПа\*с |  |
| 6 | Динамическая вязкость | 10-3(Н\*с/м2) |  |
| 7 | Теплоёмкость | кДж/(кг\*К) |  |
| 8 | Вспениваемость: объем пены через 5 мин. | см3 |  |
| 9 | Время исчезновения пены | секунд |  |
| 10 | Внешний вид | - |  |
| 11 | Класс опасности (ГОСТ 12.1.005-88) | - |  |
| 12 | Срок эксплуатации со дня изготовления | лет |  |
| 13 | Теплофизические характеристики | - |  |
| 14 | Теплопроводность | Вт/(м\*К) |  |

1. **Гарантии Поставщика:**
   1. Гарантийный срок эксплуатации Товара — \_\_\_\_\_\_ лет с даты изготовления Товара.
   2. Изготовитель гарантирует эксплуатационные характеристики Товара в случае выполнения условий ввода их в эксплуатацию:

- теплообменная система должна быть очищена;

- система должна быть промыта промывочными растворами;

- по окончании промывки следует слить промывочный раствор, продуть систему и прочистить (заменить) фильтрующие элементы системы;

- заполнить системы Товаром.

1. **Условия поставки:**
   1. Пункт назначения: Спортивный комплекс Крытого физкультурно-оздоровительного сооружения (Хоккейная академия «Авангард»), расположенный по адресу: г. Омск, пр-т Мира, стр. 1Б.
   2. Срок поставки Товара по настоящему Приложению: 30 (Тридцать) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Возможна досрочная поставка, но не ранее получения уведомления от Покупателя о готовности к приемке Товара.
2. **Условия оплаты:**
   1. Предоплата в размере не более 50% от стоимости договора в течение 10 банковских дней с момента подписания договора.
   2. Окончательный расчёт в течение 15 банковских дней после получения Заказчиком Товара в полном объеме и подписания товарной накладной или УПД и передачи Заказчику технической документации, подтверждающей качество Товара. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, для Сторон будут обязательными условия Договора.

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| От Покупателя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | От Поставщика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |