## шаблон
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная академия "Авангард"), расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, пр. Мира, стр 1Б
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
|  | на | АСТУЭ. Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект 51648151.422231.275
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________604,798 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________601,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп02-01-003-07 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | 1 система | 1 | 431066.03 | 431066.03 |  |  | 431066 | 431066 |  |  | 393 | 393
2 | ТЕРп02-01-003-08 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-003-07 | 1 канал | 2,75 42,75-40 | 10354.48 | 10354.48 |  |  | 28475 | 28475 |  |  | 9.44 | 25.96
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 1092822 |  |  |  |  | 532.08
Раздел 2. Измерения в электроустановках
3 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | 1 диаграмма | 19 | 496.45 | 496.45 |  |  | 9433 | 9433 |  |  | 1.62 | 30.78
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: | 1 линия | 12 | 98.14 | 98.14 |  |  | 1178 | 1178 |  |  | 0.32 | 3.84
5 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | 1 характеристика | 3 | 496.45 | 496.45 |  |  | 1489 | 1489 |  |  | 1.62 | 4.86
6 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 19 | 251.41 | 251.41 |  |  | 4777 | 4777 |  |  | 0.82 | 15.58
Итого по разделу 2 Измерения в электроустановках | [8 empty] | 39662 |  |  |  |  | 69.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 476418 | 476418 |  |  |  | 474.02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 604798 | 604798 |  |  |  | 601.18
Накладные расходы | [8 empty] | 334151
Сметная прибыль | [8 empty] | 193535
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 1132484 |  |  |  |  | 601.18
Итого | [8 empty] | 1132484 |  |  |  |  | 601.18
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 604798
Накладные расходы | [8 empty] | 334151
Сметная прибыль | [8 empty] | 193535
ИТОГО по смете | [8 empty] | 1132484 |  |  |  |  | 601.18
договорной коэффициент
ИТОГИ:
Итого по смете с учетом договорного коэффициента | [8 empty] | 0
НДС 20% | [8 empty] | 0
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 601.18 |  | 0
Составил: ___________________ /_____________________________/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _______________________ __________________ ________________________
(должность, подпись, расшифровка)