## Сводка затрат
Приложение № 1.1. и Приложение 1.2.
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от « » 2020 г.
Коммерческое предложение Претендента по открытому отбору организации, способной выполнить комплекс работ по научно-техническому сопровождению рабочей документации, строительства и геотехнического мониторинга по объекту: "Многофункциональный спортивный комплекс «Арена», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 в соответствии с лотовой закупкой: Лот 1 - Право на заключение договора на выполнение работ по научно-техническому сопровождению рабочей документации для строительства объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35, Лот 2 - Право на заключение договора на выполнение работ по научно-техническому сопровождению строительства, геотехническому мониторингу и мониторингу несущих и ограждающих конструкций объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Гарантирует выполнение указанных в таблице работ по договору на научно-техническое сопровождение рабочей документации, строительства, геотехнического мониторинга и мониторинга несущих и ограждающих конструкций для проекта строительства объекта: "Многофункциональный спортивный комплекс «Арена», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 заявленные в Отборе по следующей стоимости (договорной цене):
СТРУКТУРА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№ п.п | Наименование видов работ | Примечание | Стоимость, руб., без учёта НДС | Стоимость, руб., с учётом НДС
ТВЕРДАЯ СТОИМОСТЬ
1 | Осуществление научно-технического сопровождения |  | 0 | 0
1.1 | научно-технического сопровождение рабочей документации для проекта строительства объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35. | Расчет №1 | 0 | 0
1.2 | научно-технического сопровождения строительства, геотехнического мониторинга и мониторинга несущих и ограждающих конструкций для проекта строительства объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35. | Расчет №2 | 0 | 0
| Итого твердая стоимость |  | 0 | 0
Примечание:
«Договорная цена» – стоимость работ по осуществлению научно-технического сопровождения рабочей документации, строительства и геотехнического мониторинга для проекта строительства Объекта, включает в себя все затраты Претендента, необходимые для выполнения полного комплекса работ по Объекту В стоимость работ включаются командировочные расходы, организацию рабочих мест, непредвиденные затраты, а также все налоги и сборы Претендента. Все расчеты произведены согласно технического задания и полученной проектно-сметной документации. Претендент подтверждает, что полученных данных достаточно для расчета стоимости услуг, согласно условиям запроса. Претендент берет на себя выполнение всех работ в целом (в т.ч. работ, не выделенных в настоящей форме отдельно, но необходимых для выполнения указанного выше комплекса работ).
1. | 0 | - данные заполняются автоматически, на основании Расчета №1, 2
2. | Заполненную форму к отбору предоставить в форматах PDF и Excel.
3. | К коммерческому предложению должны быть приложены Расчет № 1, Расчет 2
Участник процедуры/уполномоченный
представитель участника
(должность – полностью)
МП

## 1 лот
Приложение № 1.1
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от « » 2020 г.
Расчет №1 (Лот 1)
на проведение научно-технического сопровождения рабочей документации для проекта строительства объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35.
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Гарантирует выполнение указанных в таблице работ по договору на проведение научно-технического сопровождения рабочей документации для строительства объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35, заявленные в Отборе по следующей стоимости (договорной цене):
№ п.п. | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Стоимость на единицу, руб., без учета НДС | Стоимость, руб., без учета НДС | Стоимость, руб., с учетом НДС
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1 | Определение соответствия принятых конструктивных решений требованиям действующих норм и правил проектирования, разработанной рабочей документации, с экспертной оценкой (анализом) качества решений | комплекс | 1 |  | 0 | 0
2 | Экспертная оценка соответствия текстовых и графических частей рабочей документации требованиям действующих норм и соответствие проектной документации | комплекс | 1 |  | 0 | 0
3 | Определение корректности выбора технического решения по устройству фундаментов здания, проверочный расчет величины осадок здания аналитическими и численными методами согласно рабочей документации | комплекс | 1 |  | 0 | 0
4 | Проведение независимых расчетов с использованием независимо разработанных, сертифицированных программных средств, с выполнением сравнительного анализа расчетных схем и полученных результатов расчета. Описание расчетных схем и расчетных воздействий должно быть исчерпывающим (проверяемым). Необходимые проверяемые параметры (НДС, деформации и т.д.) и объем должны быть подробно описаны в отчете | комплекс | 1 |  | 0 | 0
5 | Установление соответствия текстовых и графических частей рабочей документации требованиям результатам расчетов и нормативных документов | комплекс | 1 |  | 0 | 0
6 | Проверка обоснованности принятых проектных и рабочих решений, не регламентированных нормативными документами (при наличии таковых) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
7 | Проверка обоснованности отступления от проектной документации (при наличии таковых) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
8 | Проверка решений, принятых на стадии рабочей документации с отступлением от проектной документации, с целью оптимизации проекта (уменьшение расхода материалов, трудоемкость изготовления, транспортирования, монтажа и т.д.), без потери надежности в течение всего срока эксплуатации | комплекс | 1 |  | 0 | 0
9 | Выявление возможных сценариев аварийных ситуаций на стадии рабочей документации | комплекс | 1 |  | 0 | 0
10 | Локальная проверка рабочих решений, выполнение контрольных поверочных расчетов основных несущих конструкций и узлов. Для особо ответственных и сложных узлов выполнить наряду с аналитической проверкой (при возможности) численный анализ работы узла в сертифицированном ПО | комплекс | 1 |  | 0 | 0
11 | Формулирование рекомендаций, подлежащих учету при разработке (корректировки) РД | комплекс | 1 |  | 0 | 0
12 | Анализ проектных решений, расчетов и оценок выполненных конструкций, в т.ч. при изменении проекта или обнаруженных отклонениях от проекта | комплекс | 1 |  | 0 | 0
13 | Оказание научно-технической помощи при решении технических вопросов, возникающих в процессе возведения здания | комплекс | 1 |  | 0 | 0
14 | Анализ проектных решений по изменениям, корректировкам проектной/рабочей документации в процессе строительства. Анализ технических решений, принятых в авторских листах рабочей документации | комплекс | 1 |  | 0 | 0
15 | Оценка технических решений наружных несущих ограждающих конструкций, в т. ч. проверка расчетов усилий в несущих элементах фасадов | комплекс | 1 |  | 0 | 0
Отчетная документация
16 | Составление технического отчёта по результатам экспертной оценки и расчетной проверки рабочих решений | шт. | 1 |  | 0 | 0
17 | Составление промежуточных заключений предоставляемые по запросу Заказчика в течение срока выполнения работ по договору | комплекс | 1 |  | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0
Примечание:
«Договорная цена» – стоимость работ по договору на научно-техническое сопровождение рабочей документации для проекта строительства Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35, а также выполнение сопутствующих работ включает в себя все затраты Претендента, необходимые для выполнения полного комплекса работ по Объекту В стоимость работ включаются командировочные расходы, непредвиденные затраты, а также все налоги и сборы Претендента. Все расчеты произведены согласно технического задания. Претендент подтверждает, что полученных данных достаточно для расчета стоимости работ, согласно условиям запроса. Претендент берет на себя выполнение всех работ в целом (в т.ч. работ, не выделенных в настоящей форме отдельно, но необходимых для выполнения указанного выше комплекса работ).
Участник процедуры/уполномоченный
представитель участника
(должность – полностью)
МП
(Ф.И.О)

## 2 лот
Приложение № 1.2.
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от « » 2020 г.
Расчет №2 (Лот 2)
на проведение научно-технического сопровождения строительства, геотехнического мониторинга и мониторинга несущих и ограждающих конструкций для проекта строительства объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35.
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Гарантирует выполнение указанных в таблице работ по договору на проведение научно-технического сопровождения строительства, геотехнического мониторинга и мониторинга несущих и ограждающих конструкций объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35, заявленные в Отборе по следующей стоимости (договорной цене):
№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость на единицу, руб., без учета НДС | Стоимость, руб., без учета НДС | Стоимость, руб., с учетом НДС
1 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
А | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СМР)
1.1 | Разработка программы научно-технического сопровождения строительно-монтажных работ (в том числе с указанием состава и объема инструментальных исследований) | шт. | 1 |  | 0 | 0
1.2 | Выборочное (инспекционное) обследование стыков сварных соединений наиболее ответственных металлических конструкций (Объем должен быть достаточным для качественной оценки всех сварных стыков) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.3 | Выборочное (инспекционное) обследование прочностных характеристик бетонных конструкций неразрушающими методами, методом отрыва со скалыванием и путем прямого отбора и испытания образцов (Объем должен быть достаточным для качественной оценки всех несущих ж/б элементов) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.4 | Оказание научно-технической помощи при решении технических вопросов, возникающих в процессе возведения здания. При необходимости разработка предложений по усилению или изменению конструкций | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.5 | Оценка проектных решений по изменениям, корректировкам проектной/рабочей документации в процессе строительства. Оценка технических решений, принятых в авторских листах рабочей документации (в том числе с точки зрения выполнения СМР) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.6 | Оценка технических решений монтажа наружных ограждающих конструкций и фасадных систем, в т.ч. проверка расчетов усилий в элементах навесных фасадных систем (по заданию заказчика) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.7 | Выборочное (инспекционное) визуальное и при необходимости детальное (инструментальное) обследование устройства сферических шарнирных опор (заводское изготовление) ферм покрытия (Объем должен быть достаточным для качественной оценки опор) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.8 | Визуальное сплошное обследование всех смонтированных конструкций (Осуществляется поэтапно, по согласованию с Заказчиком) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.9 | Проведение наблюдений за состоянием антикоррозийной и огневой защиты металлических элементов, изделий, сварных швов | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.10 | Определение динамических параметров сооружения после его возведения, с последующим сопоставительным расчетным анализом (Объем должен быть достаточным для качественной оценки динамических параметров) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
1.11 | Выборочное детальное (инструментальное) обследование армирования (при необходимости) ж/б несущих конструкций. (Объем должен быть достаточным для качественной оценки всех несущих ж/б элементов) | комплекс | 1 |  | 0 | 0
Б | МОНИТОРИНГ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Б.1 | Подготовительный этап мониторинга
1.12 | Разработка программы мониторинга несущих и ограждающих конструкций, для интерактивного контроля принятых проектных решений | шт. | 1 |  | 0 | 0
1.13 | Создание расчетной численной модели (с использованием сертифицированных программных средств) с формированием этапов строительства здания для оперативного контроля расчетных значений и данных геотехнического мониторинга (модель "сооружение-основание" должна включать в себя основание и конструкции надземной части) | шт. | 1 |  | 0 | 0
1.14 | Установка высотного обоснования за пределами зоны влияния объекта строительства в виде глубинных реперов в количестве не менее 3 шт. | шт. | 3 |  | 0 | 0
1.15 | Установка высотных марок в железобетонных конструкциях стен, колонн, ядер жесткости здания для контроля за развитием осадок здания в процессе нагружения основания | шт. | 100 |  | 0 | 0
1.16 | Установка плановых марок на конструкциях колонн для контроля за развитием кренов колонн | шт. | 20 |  | 0 | 0
1.17 | Установка планово-высотных марок на наиболее ответственных конструкциях кровли для контроля за плановыми и высотными деформациями в том числе на этапе раскружаливания конструкций | шт. | 50 |  | 0 | 0
1.18 | Установка марок на горизонтальных/наклонных ж/б конструкциях (плит, балок, трибун) для оперативного контроля за состоянием конструкций | шт. | 30 |  | 0 | 0
1.19 | Установка марок на фасадных несущих конструкциях для оперативного контроля за состоянием конструкций | шт. | 20 |  | 0 | 0
Б.2 | Рабочий этап мониторинга
1.20 | Установка высотных марок на зданиях и сооружениях, расположенных в зоне возможного влияния строительства | шт. | 30 |  | 0 | 0
1.21 | Периодические (1 раз в месяц) визуальные осмотры конструкций здания с фотофиксацией дефектов конструкций и составлением дефектной ведомости | шт. | 36 |  | 0 | 0
1.22 | Геодезические измерения высотных и плановых деформаций конструкций с периодичностью 1 раз в месяц | шт. | 9000 |  | 0 | 0
1.23 | Анализ данных геотехнического мониторинга | шт. | 36 |  | 0 | 0
1.24 | Сравнение результатов деформаций с прогнозными расчетами по результатам численного моделирования этапа строительства | шт. | 1 |  | 0 | 0
1.25 | Еженедельное предоставление Заказчику протоколов измерений | шт. | 160 |  | 0 | 0
1.26 | Информирование о развитии негативных тенденций при фиксации их по данным геотехнического мониторинга | шт. | 160 |  | 0 | 0
1.27 | Общая продолжительность мониторинга составляет плановый период строительства + 2 года после возведения несущих конструкций | месяц | 36 |  | 0 | 0
Отчетная документация
1.28 | Технический отчет по результатам визуального и выборочного инструментального обследования конструкций строительно-монтажных работ (в том числе включающий программу научно- технического сопровождения строительно-монтажных работ) | шт. | 1 |  | 0 | 0
1.29 | Технический отчёт по результатам мониторинга в период возведения конструкций (с сопоставительным анализом прогнозируемых величин и фактически полученных, в том числе включающий программу геотехнического мониторинга) | шт. | 1 |  | 0 | 0
1.30 | Технический отчёт по результатам мониторинга в период 2-х лет после возведения конструкций (с сопоставительным анализом прогнозируемых величин и фактически полученных, в том числе включающий программу геотехнического мониторинга) | шт. | 1 |  |  | 0
1.31 | Ежемесячное составление отчетной документации по результатам геотехнического мониторинга (планово 12 месяцев период возведения несущих конструкций+24месяца после монтажа основных несущих конструкций) | шт. | 36 |  | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0
Примечание:
«Договорная цена» – стоимость работ по договору на научно-техническое сопровождение строительства и геотехнического мониторинга для проекта строительства Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35, а также выполнение сопутствующих работ включает в себя все затраты Претендента, необходимые для выполнения полного комплекса работ по Объекту В стоимость работ включаются командировочные расходы, непредвиденные затраты, а также все налоги и сборы Претендента. Все расчеты произведены согласно технического задания. Претендент подтверждает, что полученных данных достаточно для расчета стоимости работ, согласно условиям запроса. Претендент берет на себя выполнение всех работ в целом (в т.ч. услуг, не выделенных в настоящей форме отдельно, но необходимых для выполнения указанного выше комплекса работ).
Участник процедуры/уполномоченный
представитель участника
(должность – полностью)
МП
(Ф.И.О)