## Форма КП
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование закупки: Открытый отбор организации, способной выполнить комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы фонового озвучивания основных зон этажей № 3, 3А, 5 и зон Fonbet и G-Drive Многофункционального спортивного комплекса «G-Drive Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 для ООО «Арена»
Реестровый номер процедуры: |  |  |  | 11-АИ
№ | Наименование предмета договора |  | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Наименование участника |  | Начальная максимальная цена, руб. с НДС 20% (не более)
УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ, ИНН
[6 empty] | Цена, руб. с НДС 20% | Сумма, руб. с НДС 20%
Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы фонового озвучивания основных зон этажей № 3, 3А, 5 и зон Fonbet и G-Drive Многофункционального спортивного комплекса «G-Drive Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 для ООО «Арена» | [5 empty] | х | 0 | 12931111
Оборудование основных зон этажей 3, 3А, 5 | [5 empty] | Х | 0 | 7517667.32
1 | Подвесная двухполосная акустическая система, НЧ: 6,5", ВЧ: 1". Мощность (100В): 60-30-15-7,5 Вт. Max SPL (@16 Ом): 101 дБ. Диаграмма направленности (ГхВ): 115х115 гр. Цвет: Черный. Комплектуется шлейфом для подвески, состоящим из двойного троса с карабинами и регулировочными зажимами Gripple™, а также акустического кабеля в общей изолирующей оболочке, длиной 3,5 метра. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт. | 144 |  | 0
2 | Четырехканальный трансляционный усилитель с DSP. Опционально предусмотрена установка карты интерфейса DANTE. Мощность (@100В): 4 x 600 Вт. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт. | 2 |  | 0
3 | Четырехканальный трансляционный усилитель с DSP. Опционально предусмотрена установка карты интерфейса DANTE. Мощность (@100В): 4 x 480 Вт. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт. | 2 |  | 0
4 | Сетевой интерфейс протокола DANTE и удаленного управления, для установки в усилители линейки PMQ | или предложить аналог | Audac или аналог | шт. | 4 |  | 0
5 | Профессиональная модульная звуковая система с четырьмя слотами для установки интерфейсных карт SourceCon. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт. | 1 |  | 0
6 | SourceCon модуль профессионального проигрывателя звуковых файлов, с активацией сухими контактами и по календарю до 50 событий. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт. | 1 |  | 0
7 | SourceCon модуль профессионального проигрывателя интернет радиостанций. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт. | 1 |  | 0
8 | Cенсорная панель управления c OLED дисплеем. Врезной монтаж. Регулировка громкости и выбор каналов. С поддержкой PoE+ | или предложить аналог | Biamp или аналог | шт. | 3 |  | 0
9 | Dante AVIO Analog Input 2x0 адаптер для подключения к аудиосети Dante, 2 аналоговых линейных входа | или предложить аналог | Audinate или аналог | шт. | 3 |  | 0
10 | Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта комбо 1000BASE-T\SFP, 4K VLAN | или предложить аналог | Qtech или аналог | шт. | 1 |  | 0
11 | Панель подключения без пайки XLR-F размера D стандарта 45х45 мм. | или предложить аналог | Audinate или аналог | шт. | 6 |  | 0
12 | Установочная рамка для двух модулей 45 x 45 мм. | или предложить аналог | Audinate или аналог | шт. | 3 |  | 0
Оборудование зон Fonbet и G-Drive | [5 empty] | Х | 0 | 1263671.01
13 | Подвесная двухполосная акустическая система, НЧ: 6,5", ВЧ: 1". Мощность (100В): 60-30-15-7,5 Вт. Max SPL (@16 Ом): 101 дБ. Диаграмма направленности (ГхВ): 115х115 гр. Цвет: Черный. Комплектуется шлейфом для подвески, состоящим из двойного троса с карабинами и регулировочными зажимами Gripple™, а также акустического кабеля в общей изолирующей оболочке, длиной 3,5 метра. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт | 16 |  | 0
14 | Четырехканальный трансляционный усилитель с DSP. Опционально предусмотрена установка карты интерфейса DANTE. Мощность (@100В): 4 x 480 Вт. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт | 1 |  | 0
15 | Сетевой интерфейс протокола DANTE и удаленного управления, для установки в усилители линейки PMQ | или предложить аналог | Audac или аналог | шт | 1 |  | 0
16 | Cенсорная панель управления c OLED дисплеем. Врезной монтаж. Регулировка громкости и выбор каналов. С поддержкой PoE+ | или предложить аналог | Biamp или аналог | шт | 2 |  | 0
17 | Dante AVIO Analog Input 2x0 адаптер для подключения к аудиосети Dante, 2 аналоговых линейных входа | или предложить аналог | Audinate или аналог | шт | 2 |  | 0
18 | Панель подключения без пайки XLR-F размера D стандарта 45х45 мм. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт | 4 |  | 0
19 | Установочная рамка для двух модулей 45 x 45 мм. | или предложить аналог | Audac или аналог | шт | 2 |  | 0
Кабель и расходные материалы | [5 empty] | Х | 0 | 989606
20 | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), бухта (305 м) | или предложить аналог | Cabeus или аналог | шт | 4 |  | 0
21 | Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6/7, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм | или предложить аналог | Cabeus или аналог | шт | 100 |  | 0
22 | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, оранжевый, d-8 мм | или предложить аналог | Cabeus или аналог | шт | 100 |  | 0
23 | Акустический кабель 2х1,0 мм², не распространяющий горение | или предложить аналог | Родис или аналог | м | 4300 |  | 0
24 | Профессиональный симметричный кабель для передачи аналоговых аудиосигналов, не поддерживает горение | или предложить аналог | Tasker или аналог | м | 100 |  | 0
25 | Разъем XLR кабельный, 3 контакта, штекер | или предложить аналог | AVClink или аналог | шт | 10 |  | 0
26 | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. | или предложить аналог | ЦМО или аналог | шт | 1 |  | 0
27 | Подрозеточная коробка для полых стен, глубиной 60мм | или предложить аналог | ДКС или аналог | шт | 10 |  | 0
28 | Соединитель для подрозеточной коробки для полых стен, глубиной 60 мм | или предложить аналог | ДКС или аналог | шт | 5 |  | 0
29 | Стальной трос DIN 3055, 3 мм, оцинкованный, 200 м | или предложить аналог | МЕТАЛЛСЕРВИС или аналог | шт | 1 |  | 0
30 | Тросорез 200мм, 3мм | или предложить аналог | КОБАЛЬТ или аналог | шт | 1 |  | 0
31 | Зажим для троса 3мм 2шт | или предложить аналог | Tech-Krep или аналог | шт | 165 |  | 0
32 | Коуш DIN6899 М5/4мм 4 шт., подвес | или предложить аналог | Госкреп или аналог | шт | 83 |  | 0
33 | Шуруп с кольцом 4х40 с универсальным дюбелем 6х36 2 шт | или предложить аналог | Tech-Krep или аналог | шт | 165 |  | 0
34 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 430 x 4,8 мм, черная (100 шт.) | или предложить аналог | Hyperline или аналог | шт | 10 |  | 0
Итого оборудование с НДС 20%: | [6 empty] | 0 | 9770944.33
35 | Выпуск Рабочей документации в составе: Структурная схема Расстановка оборудования Фасады шкафов Схемы коммутации Кабельные трассы Кабельный журнал Задание на электропитание Задание СКС Общестроительное задание Спецификация |  |  | усл.ед | 1 |  | 0 | 781666.67
36 | Монтажные работы в составе: Прокладка магистральных кабельных трасс и кабеленесущих систем, биркование трасс. Оконечивание кабельных магистральных трасс. Монтаж и расключение оборудования. Проектная маркировка |  |  | комплекс | 1 |  | 0 | 1876000
37 | Пуско-наладочные работы аудио, видео оборудования и систем управления. Программирование комплекса, создание дизайн-проекта для программы управления |  |  | комплекс | 1 |  | 0 | 223333.33
38 | Подготовка Исполнительной документации в составе: Общие данные Структурная схема Расстановка оборудования Чертежи установки технических средств Фасады шкафов Схемы коммутации Кабельные трассы Кабельный журнал Задание на электропитание Задание СКС Общестроительное задание Спецификация Инструкция пользователя ПМИ |  |  | усл. ед. | 1 |  | 0 | 279166.67
Итого (работы), руб. с НДС 20%: |  |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 3160166.67
ИТОГО (оборудование + работы), руб. с НДС 20% | [7 empty] | 12931111
в том числе НДС 20% | [7 empty] | 2155185.17
ИТОГО (оборудование + работы), руб. без НДС | [7 empty] | 10775925.83
Участник /
уполномоченный представитель участника
|  |  | __________________ ________________ | _______________________________
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
М.П.
В рамках отбора Участник формирует коммерческое предложение, основываясь на Техническом задании отбор, проекте договора, иной сопроводительной документации, исходя из опыта реализации аналогичных проектов. Общая стоимость предложения Участника не должна пре-вышать стоимость НМЦ. В рамках проведения отбора Участник предоставляет заполненную форму Коммерческого предложения, в которой детально указывает стоимость оборудования. Стоимость РД, ИД, монтажных работ и ПНР указывается укрупненно. Организатор отбора оставляет за собой право запросить калькуляцию / детализацию/ сметные расчеты в качестве подтверждение расчета стоимости по каждому разделу КП. При заключении договора с побе-дителем отбора оформляются детализированные расчетные документы (сметы и проч.) в каче-стве подтверждения произведенных расчетов. Кол-во оборудования в форме КП указано ориентировочное и может быть изменено в соответ-ствии с предлагаемым Участником отбора техническим решением.