## ЛСР
Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная академия "Авангард"), расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, пр. Мира, стр. 1Б
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
|  | на | Общестроительные работы-1 этап. Медицинский центр
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ВОР
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен НР (945 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (440 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,105 10,5/100 | 11642.29 | 10778.13 | 822.9 | 418.86 |  | 1222 | 1132 | 86 | 44 | 51.89 | 5.45
2 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (2695 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1255 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 10/100 | 33938.23 | 33165.53 | 745.04 | 379.61 |  | 3394 | 3317 | 75 | 38 | 159.67 | 15.97
3 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен НР (2755 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1283 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,4 240/100 | 1441.94 | 1426.2 | 15.74 | 2.87 |  | 3461 | 3423 | 38 | 7 | 6.55 | 15.72
4 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску НР (4979 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2318 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 240/100 | 3887.66 | 2579.65 | 39.53 | 2.87 |  | 9330 | 6191 | 95 | 7 | 11.99 | 28.78
5 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (9942 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4629 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 240/100 | 5396.83 | 5154.14 | 122.77 | 2.87 |  | 12952 | 12370 | 295 | 7 | 25.41 | 60.98
6 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (17876 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8323 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 1,01 101/100 | 27680.06 | 21810.67 | 5869.39 | 222.32 |  | 27957 | 22029 | 5928 | 225 | 102.46 | 103.48
7 | ТЕРр56-17-1 | Демонтаж порогов шириной: 100 мм НР (199 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (142 руб.): 62%*0.8 от ФОТ | 100 отремонтированных мест | 0.02 | 14702.36 | 14289.47 | 285.54 |  |  | 294 | 286 | 6 |  | 74 | 1.48
8 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (2111 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1144 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.3 | 7993.09 | 7108.64 | 846.75 | 371.59 |  | 2398 | 2133 | 254 | 111 | 39.51 | 11.85
9 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР (7002 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3795 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,3 30 / 100 | 25990.45 | 23713.03 | 2251.75 | 1090.42 |  | 7797 | 7114 | 676 | 327 | 119.78 | 35.93
10 | ТЕР10-05-010-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом НР (578 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (274 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,035 3,5/100 | 24065.75 | 18282.42 | 80.65 |  |  | 842 | 640 | 3 |  | 89 | 3.12
11 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее НР (47 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 п. м | 0,04 4/100 | 1544.83 | 1293.83 |  |  |  | 62 | 52 |  |  | 6.7 | 0.27
12 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора НР (3 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 т мусора | 0,0001 0,0112 / 100 | 35183.63 | 35183.63 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 214.32 | 0.02
13 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки НР (1 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0.0112 | 297.13 | 167.6 |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 1.03 | 0.01
14 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 100%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0.0112 | 646.82 |  | 646.82 |  |  | 7 |  | 7
15 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0.0112 | 169.92 |  | 169.92 |  |  | 2 |  | 2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 69725 | 58693 | 7465 | 766 |  | 283.06
Накладные расходы | [9 empty] | 49132
Сметная прибыль | [9 empty] | 23626
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 142483 |  |  |  |  | 283.06
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3567
Машины и механизмы | [9 empty] | 7465
ФОТ | [9 empty] | 59459
Накладные расходы | [9 empty] | 49132
Сметная прибыль | [9 empty] | 23626
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 142483 |  |  |  |  | 283.06
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 1 с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 2. Материалы (с учетом стоимости доставки)
16 | цена поставщика | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0.1019 | [5 empty] | 0
17 | цена поставщика | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 10 | [5 empty] | 0
18 | цена поставщика | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.0375 | [5 empty] | 0
19 | цена поставщика | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.005 | [5 empty] | 0
20 | цена поставщика | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 55.2 | [5 empty] | 0
21 | цена поставщика | Полимерцементная шпатлевка | кг | 81.6 | [5 empty] | 0
22 | цена поставщика | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.1512 | [5 empty] | 0
23 | цена поставщика | Плита потолочная Armstrong "BioGuard Plain" Board (600 х 600 х15 мм) | шт | 283 | [5 empty] | 0
24 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, Prelude Javelin несущая рейка (3600 х 30 мм) | шт | 25 | [5 empty] | 0
25 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, Prelude Javelin поперечная рейка (1200 х 30 мм) | шт | 143 | [5 empty] | 0
26 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, Prelude Javelin поперечная рейка (600 х 30 мм) | шт | 174 | [5 empty] | 0
27 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, угол пристенный Javelin (3000 х 19 х 19 мм), белый (Global white) | шт | 54 | [5 empty] | 0
28 | цена поставщика | Европодвес в сборе (0,5м) | шт | 82 | [5 empty] | 0
29 | цена поставщика | Дюбель Анкер-Клин DNA 6*40 (100шт) | шт | 82 | [5 empty] | 0
30 | цена поставщика | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 1.05 | [5 empty] | 0
31 | цена поставщика | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 30.6 | [5 empty] | 0
32 | цена поставщика | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 135 | [5 empty] | 0
33 | цена поставщика | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.015 | [5 empty] | 0
34 | цена поставщика | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 2.975 | [5 empty] | 0
35 | цена поставщика | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 7.42 | [5 empty] | 0
36 | цена поставщика | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт | 0.245 | [5 empty] | 0
37 | цена поставщика | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 3.08 | [5 empty] | 0
38 | цена поставщика | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 7.875 | [5 empty] | 0
39 | цена поставщика | Уголок ПВХ | м | 4 | [5 empty] | 0
Итоги по разделу 2 Материалы (с учетом стоимости доставки) : | [9 empty] | 0
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 1 с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 283.06
НДС 20% | [9 empty] | 0
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 283.06
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
(локальная смета)
|  | на | Сети электроснабжения. Медицинский центр
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ВОР
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР15-01-047-16 | Демонтаж: потолков реечных алюминиевых /Грильято/ НР (6636 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3090 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,51 51/100 | 17242.77 | 16146.48 | 1096.29 | 51.14 |  | 8794 | 8235 | 559 | 26 | 75.852 | 38.68
2 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: НР (1824 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (1312 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,13 13 / 100 | 19412.16 | 19400.63 | 11.53 | 8.88 |  | 2524 | 2523 | 1 | 1 | 89.1 | 11.58
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 11318 | 10758 | 560 | 27 |  | 50.26
Накладные расходы | [9 empty] | 8460
Сметная прибыль | [9 empty] | 4402
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 18520 |  |  |  |  | 38.68
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 5660 |  |  |  |  | 11.58
Итого | [9 empty] | 24180 |  |  |  |  | 50.26
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 560
ФОТ | [9 empty] | 10785
Накладные расходы | [9 empty] | 8460
Сметная прибыль | [9 empty] | 4402
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 24180 |  |  |  |  | 50.26
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 1 Демонтажные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых /Грильято/ НР (9479 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4414 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,51 51/100 | 24632.53 | 23066.4 | 1566.13 | 73.06 |  | 12563 | 11764 | 799 | 37 | 108.36 | 55.26
4 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР (1191 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (767 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,19 (4+4+11)/100 | 8178.91 | 7752.69 | 162.48 | 8.88 |  | 1554 | 1473 | 31 | 2 | 34.56 | 6.57
5 | ТЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 НР (78 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,05 5 / 100 | 2065.34 | 1907.23 | 151.07 | 17.48 |  | 103 | 95 | 8 | 1 | 8.96 | 0.45
6 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 НР (4788 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (3084 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 4,4 440 / 100 | 1420.2 | 1338.81 | 75.5 | 8.88 |  | 6249 | 5891 | 332 | 39 | 6.29 | 27.68
7 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (11345 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (7306 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 4,45 445/100 | 3672.61 | 3157.23 | 152.97 |  |  | 16343 | 14050 | 681 |  | 15.2 | 67.64
8 | ТЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 НР (648 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (418 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1 100 / 100 | 828.81 | 800.48 | 25.17 | 2.87 |  | 829 | 800 | 25 | 3 | 3.76 | 3.76
9 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм /канал ПВХ/ НР (2833 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1824 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1 100 / 100 | 3910.67 | 3505.04 | 179.96 | 2.87 |  | 3911 | 3505 | 180 | 3 | 16.29 | 16.29
10 | ТЕР20-02-017-07 | Установка люков герметических НР (571 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (329 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 2 | 602.3 | 291.37 | 88.82 |  |  | 1205 | 583 | 178 |  | 1.26 | 2.52
11 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм НР (47 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0,00488 (1,22/3*12)/1000 | 16124.8 | 11494.95 | 3905.86 | 365.57 |  | 79 | 56 | 19 | 2 | 54 | 0.26
12 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (485 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (312 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 932.98 | 531.74 | 375.35 | 68.47 |  | 933 | 532 | 375 | 68 | 2.37 | 2.37
13 | ТЕРм08-01-058-02 | Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным НР (2242 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1444 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 3152.63 | 2699.98 | 399.09 | 75.64 |  | 3153 | 2700 | 399 | 76 | 12.4 | 12.4
14 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене НР (1203 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (849 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 16 9+7 | 114.19 | 110.59 |  |  |  | 1827 | 1769 |  |  | 0.5 | 8
15 | ТЕРм10-02-051-05 | Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин) НР (59 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 стойка | 1 1=1 | 88.84 | 87.1 |  |  |  | 89 | 87 |  |  | 0.4 | 0.4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 48838 | 43305 | 3027 | 231 |  | 203.6
Накладные расходы | [9 empty] | 34969
Сметная прибыль | [9 empty] | 20868
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 28561 |  |  |  |  | 57.78
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 76114 |  |  |  |  | 145.82
Итого | [9 empty] | 104675 |  |  |  |  | 203.6
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2506
Машины и механизмы | [9 empty] | 3027
ФОТ | [9 empty] | 43536
Накладные расходы | [9 empty] | 34969
Сметная прибыль | [9 empty] | 20868
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 104675 |  |  |  |  | 203.6
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 2 Монтажные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 3. Пусконаладочные работы
16 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (15 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (9 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 100 точек | 0,007171 0,7171/100 | 3757.73 | 3757.73 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 12.96 | 0.09
17 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (461 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (267 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 линия | 9 | 92.83 | 92.83 |  |  |  | 835 | 835 |  |  | 0.32 | 2.88
18 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (975 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (564 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 линия | 19 | 92.83 | 92.83 |  |  |  | 1764 | 1764 |  |  | 0.32 | 6.08
19 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А НР (212 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (123 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 382.76 | 382.76 |  |  |  | 383 | 383 |  |  | 1.8 | 1.8
20 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (3910 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (2265 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 токоприемник | 20 | 353.83 | 353.83 |  |  |  | 7077 | 7077 |  |  | 1.22 | 24.4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 10086 | 10086 |  |  |  | 35.25
Накладные расходы | [9 empty] | 5573
Сметная прибыль | [9 empty] | 3228
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
Итого | [9 empty] | 18887 |  |  |  |  | 35.25
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 10086
Накладные расходы | [9 empty] | 5573
Сметная прибыль | [9 empty] | 3228
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 18887 |  |  |  |  | 35.25
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 4. Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки)
21 | цена поставщика | Светильники с люминесцентными лампами | шт | 13 | [5 empty] | 0
22 | цена поставщика | Розетка 2X2К+З в сборе БЕЛ VLN | шт | 4 | [5 empty] | 0
23 | цена поставщика | Роз.DLP65 н.ст. 2К+З б/заж. | шт | 4 | [5 empty] | 0
24 | цена поставщика | Роз.DLP65 н.ст. 2X2К+З б/заж. | шт | 11 | [5 empty] | 0
25 | цена поставщика | Кабель ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 5.06 | [5 empty] | 0
26 | цена поставщика | Кабель ППГнг(А)-HF 3х2,5 | м | 445.28 | [5 empty] | 0
27 | цена поставщика | Трубки защитные гофрированные | м | 450.34 | [5 empty] | 0
28 | цена поставщика | DLP Кабель-канал 80x35 | м | 100 | [5 empty] | 0
29 | цена поставщика | DLP Крышка 65мм | м | 100 | [5 empty] | 0
30 | цена поставщика | DLP Заглушка 80х35мм | шт | 11 | [5 empty] | 0
31 | цена поставщика | Люк смотровой | шт | 2 | [5 empty] | 0
32 | цена поставщика | Лоток перфорированный 50х100х3000 ИЭК (1,22кг) | м | 12 | [5 empty] | 0
33 | цена поставщика | Крышка на лоток осн. 50 мм. | м | 12 | [5 empty] | 0
34 | цена поставщика | Поворот на 90 гр. 50х100 | шт | 2 | [5 empty] | 0
35 | цена поставщика | Перфорированный 41х21х3000-2,5IEK | шт | 3 | [5 empty] | 0
36 | цена поставщика | Шкаф металлический навесной ШРП | шт. | 1 | [5 empty] | 0
37 | цена поставщика | Выключатели с тепловым и электромагнитным расцепителем | шт. | 1 | [5 empty] | 0
38 | цена поставщика | Batibox Коробка встраиваемая монтажная для сухих перегородок 2п гл.40мм Legrand | шт | 9 | [5 empty] | 0
39 | цена поставщика | Коробка ответвительная тросовая У245 | шт. | 7 | [5 empty] | 0
40 | цена поставщика | Пластина заземления GP | шт | 2 | [5 empty] | 0
41 | цена поставщика | Шпилька М6*1000 | шт | 4 | [5 empty] | 0
Итоги по разделу 4 Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки) : | [9 empty] | 0
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итоги по разделу 4 Материалы для монтажных работ с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 289.11
НДС 20% | [9 empty] | 0
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 289.11
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Медицинский центр
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ВОР
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
помещения 2062, 2063, 2064, 2072
1 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин НР (251 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (160 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ | 100 приборов | 0,04 4 / 100 | 10005.91 | 9906.03 | 99.88 | 75.92 |  | 400 | 396 | 4 | 3 | 51.3 | 2.05
помещение 2088
2 | ТЕРр65-3-6 | Снятие смесителя: с душевой сеткой НР (140 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (89 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0,02 2 / 100 | 11162.87 | 11116.77 | 46.1 | 35.24 |  | 223 | 222 | 1 | 1 | 57.57 | 1.15
3 | ТЕР10-01-015-01 | ДЕМОНТАЖ перегородок каркасно-филенчатых в санузлах НР (304 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,024 2,4 / 100 | 17729.16 | 14079.76 | 3649.4 |  |  | 425 | 338 | 87 |  | 71.12 | 1.71
4 | ТЕР16-04-002-01 | ДЕМОНТАЖ трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм /холодного и горячего водоснабжения RAUTITAN his DN 20х2,8 (Ду15мм)/ НР (731 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (418 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,04 (2+2) / 100 | 21868.73 | 17070.59 | 4798.14 | 1570.25 |  | 875 | 683 | 192 | 63 | 76.096 | 3.04
5 | ТЕР16-04-004-01 | ДЕМОНТАЖ внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм /труба канализационная RAUPIANO PLUS с раструбом и резиновым сальником/ НР (100 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,02 2 / 100 | 5147.75 | 5102.11 | 45.64 | 6.3 |  | 103 | 102 | 1 |  | 23.968 | 0.48
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2026 | 1741 | 285 | 67 |  | 8.43
Накладные расходы | [9 empty] | 1527
Сметная прибыль | [9 empty] | 869
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого | [9 empty] | 4422 |  |  |  |  | 8.43
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 285
ФОТ | [9 empty] | 1808
Накладные расходы | [9 empty] | 1527
Сметная прибыль | [9 empty] | 869
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 4422 |  |  |  |  | 8.43
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 1 Демонтажные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)
помещения 2063,2072
6 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм НР (4110 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2349 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,09 9 / 100 | 55179.55 | 42676.47 | 11995.35 | 3925.62 |  | 4966 | 3841 | 1080 | 353 | 190.24 | 17.12
помещения 2063, 2064, 2072
7 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей НР (448 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (256 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 шт. | 0,3 3 / 10 | 1599.92 | 1524.18 | 2.41 |  |  | 480 | 457 | 1 |  | 7 | 2.1
помещение 2088
8 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей /душевая система/ НР (149 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 шт. | 0,1 1 / 10 | 1599.92 | 1524.18 | 2.41 |  |  | 160 | 152 |  |  | 7 | 0.7
9 | ТЕР10-01-059-01 прим | Установка штучных изделий НР (509 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (243 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. изделий | 0,04 4 / 100 | 23245.51 | 13628.81 | 3603.29 | 505.96 |  | 930 | 545 | 144 | 20 | 75.15 | 3.01
помещение 2063
10 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм НР (296 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (169 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 1 | 369.19 | 301.97 | 37.17 |  |  | 369 | 302 | 37 |  | 1.47 | 1.47
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 6905 | 5297 | 1262 | 373 |  | 24.4
Накладные расходы | [9 empty] | 5512
Сметная прибыль | [9 empty] | 3102
Итоги по разделу 2 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) :
Итого | [9 empty] | 15519 |  |  |  |  | 24.4
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 346
Машины и механизмы | [9 empty] | 1262
ФОТ | [9 empty] | 5670
Накладные расходы | [9 empty] | 5512
Сметная прибыль | [9 empty] | 3102
Итого по разделу 2 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) | [9 empty] | 15519 |  |  |  |  | 24.4
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 2 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 3. Трубопровод горячего водоснабжения, подающий (ТЗ)
помещения 2063, 2072
11 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм НР (1370 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (783 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,03 3 / 100 | 54702.55 | 42676.47 | 11995.35 | 3925.62 |  | 1641 | 1280 | 360 | 118 | 190.24 | 5.71
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1641 | 1280 | 360 | 118 |  | 5.71
Накладные расходы | [9 empty] | 1370
Сметная прибыль | [9 empty] | 783
Итоги по разделу 3 Трубопровод горячего водоснабжения, подающий (ТЗ) :
Итого | [9 empty] | 3794 |  |  |  |  | 5.71
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1
Машины и механизмы | [9 empty] | 360
ФОТ | [9 empty] | 1398
Накладные расходы | [9 empty] | 1370
Сметная прибыль | [9 empty] | 783
Итого по разделу 3 Трубопровод горячего водоснабжения, подающий (ТЗ) | [9 empty] | 3794 |  |  |  |  | 5.71
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 3 Трубопровод горячего водоснабжения, подающий (ТЗ) с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 4. Хозяйственно-бытовая канализация К1
помещения 2063, 2072
12 | ТЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм НР (1126 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (643 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,09 9 / 100 | 12982.42 | 12755.27 | 114.11 | 15.76 |  | 1168 | 1148 | 10 | 1 | 59.92 | 5.39
помещение 2063
13 | ТЕР17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды/двойной/ НР (1660 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (949 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 компл. | 0,1 1 / 10 | 18746.62 | 16556.84 | 1702.11 | 380.19 |  | 1875 | 1656 | 170 | 38 | 76.04 | 7.6
помещения 2062, 2064, 2072
14 | ТЕР17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды (существующие) НР (4979 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2845 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 компл. | 0,3 3 / 10 | 52551.95 | 16556.84 | 1702.11 | 380.19 |  | 15766 | 4967 | 511 | 114 | 76.04 | 22.81
помещение 2072
15 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (144 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,0072 (1,2*0,6) / 100 | 22198.03 | 21772.28 | 269.71 | 58.45 |  | 160 | 157 | 2 |  | 112.75 | 0.81
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 18969 | 7928 | 693 | 153 |  | 36.61
Накладные расходы | [9 empty] | 7910
Сметная прибыль | [9 empty] | 4506
Итоги по разделу 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1 :
Итого | [9 empty] | 31385 |  |  |  |  | 36.61
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 10348
Машины и механизмы | [9 empty] | 693
ФОТ | [9 empty] | 8081
Накладные расходы | [9 empty] | 7910
Сметная прибыль | [9 empty] | 4506
Итого по разделу 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1 | [9 empty] | 31385 |  |  |  |  | 36.61
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1 с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 5. Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки)
16 | цена поставщика | Труба РЕ-Ха/EVOH 20х2,8 бухта 100м Sanext | м | 8.091 | [5 empty] | 0
17 | цена поставщика | Смеситель LEMARK Проджект для умывальника, с локтевой рукояткой, хром | шт | 3 | [5 empty] | 0
18 | цена поставщика | Душевая система с однорычажным локтевым смесителем NEXT | шт | 1 | [5 empty] | 0
19 | цена поставщика | Сиденье для инвалидов, не откидное. Крепление к стене, мод. ""МГ-Сид-НЖ-4", для душевых помещений, из нержавеющей стали AISI-304- 100%, сиденье- решетчатое нерж. сталь. Д*Ш*В :500*400*500 мм" | шт | 1 | [5 empty] | 0
20 | цена поставщика | Поручни инвалидные (для инвалидов) ПР-02-780(800)-МЕДГРАДЪ с креплением на стену, откидные на шарнире , с держателем под бумагу, для унитаза и раковины, нерж. сталь. Универсальный(лев/прав.), 800/780*225 мм. Нерж. труба 32 мм. Крепежн. отв.- 6 | шт | 1 | [5 empty] | 0
21 | цена поставщика | Поручни инвалидные (для инвалидов) ПР-06-1000-МЕДГРАДЪ , прямой (горизонтальный), 3-х опорный , L= 1000 мм. Металл труба 32 мм., нерж. сталь. | шт | 1 | [5 empty] | 0
22 | цена поставщика | Поручни инвалидные (для инвалидов) ПР-07-МЕДГРАДЪ , стоечный-прямой (вертикальный), "Г"-образный , Н= 2000 мм. Металл труба 32 мм., нерж. сталь. | шт | 1 | [5 empty] | 0
23 | цена поставщика | BVR Кран шаровый PN40 DN15 | шт | 1 | [5 empty] | 0
24 | цена поставщика | Труба РЕ-Ха/EVOH 20х2,8 бухта 100м Sanext | м | 2.697 | [5 empty] | 0
25 | цена поставщика | Труба для внутренней канализации Stilte Белая 50x1000 | шт | 9 | [5 empty] | 0
26 | цена поставщика | Тройник Stilte Белый 50x50/87,5 | шт | 2 | [5 empty] | 0
27 | цена поставщика | Отвод Stilte Белый 50x87,5 | шт | 2 | [5 empty] | 0
28 | цена поставщика | Отвод Stilte Белый 50x45 | шт | 2 | [5 empty] | 0
29 | цена поставщика | Отвод Stilte Белый 50x45 | шт | 4 | [5 empty] | 0
30 | цена поставщика | Заглушка Stilte Белая 50 | шт | 1 | [5 empty] | 0
31 | цена поставщика | Раковина Sanita Lux Next 60 | шт | 2 | [5 empty] | 0
32 | цена поставщика | Сифон бутылочный G1 1/4 х 32мм 1011105-00 | шт | 2 | [5 empty] | 0
33 | цена поставщика | Короба защитные | м | 1.2 | [5 empty] | 0
Итоги по разделу 5 Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки) : | [9 empty] | 0
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итоги по разделу 5 Материалы для монтажных работ с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 75.15
НДС 20% | [9 empty] | 0
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 75.15
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4
(локальная смета)
|  | на | Вентиляция и кондиционирование. Медицинский центр
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ВОР
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР20-02-001-01 | ДЕМОНТАЖ ДИФФУЗЕРОВ /Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг/ НР (2090 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1204 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 воздухораспределитель | 20 2+8+2+2+6 | 124.66 | 106.7 | 17.96 |  |  | 2493 | 2134 | 359 |  | 0.532 | 10.64
2 | ТЕРр65-30-1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм НР (2119 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (1348 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,3566 (2,51+9,55+3,77+12,17+2,67+0,36+0,56+0,23+0,38+0,24+0,78+0,26+1,26+0,4+0,4+0,12) / 100 | 9518.24 | 9230.17 | 288.07 | 219.46 |  | 3394 | 3291 | 103 | 78 | 47.8 | 17.05
3 | ТЕР20-02-004-01 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ /Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм/ НР (1456 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (839 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 клапан | 18 4+8+6 | 91.95 | 82.63 | 9.32 |  |  | 1655 | 1487 | 168 |  | 0.412 | 7.42
4 | ТЕР20-06-019-09 | ДЕМОНТАЖ внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт НР (647 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (373 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 блок | 2 | 336.91 | 330.28 | 6.63 |  |  | 674 | 661 | 13 |  | 1.316 | 2.63
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 8216 | 7573 | 643 | 78 |  | 37.74
Накладные расходы | [9 empty] | 6312
Сметная прибыль | [9 empty] | 3765
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого | [9 empty] | 18293 |  |  |  |  | 37.74
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 643
ФОТ | [9 empty] | 7651
Накладные расходы | [9 empty] | 6312
Сметная прибыль | [9 empty] | 3765
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 18293 |  |  |  |  | 37.74
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 1 Демонтажные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 2. Монтажные работы
Приточная система П1
5 | ТЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг НР (1306 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (753 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 воздухораспределитель | 5 4+1 | 384.98 | 266.73 | 44.91 |  |  | 1925 | 1334 | 225 |  | 1.33 | 6.65
6 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм НР (607 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (350 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 клапан | 3 | 308.1 | 206.57 | 23.31 |  |  | 924 | 620 | 70 |  | 1.03 | 3.09
7 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм НР (2648 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1526 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,081 8,1 / 100 | 39069.87 | 33231.42 | 1729.33 | 152.13 |  | 3165 | 2692 | 140 | 12 | 167.86 | 13.6
Приточная система П12
8 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм НР (1161 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (669 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 решетка | 5 | 266.92 | 237.22 | 27.09 |  |  | 1335 | 1186 | 135 |  | 1.17 | 5.85
9 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм НР (3821 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2202 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1476 14,76 / 100 | 31252.74 | 26326.2 | 1287.01 | 111.16 |  | 4613 | 3886 | 190 | 16 | 132.98 | 19.63
Вытяжная система В36
10 | ТЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг НР (522 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (301 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 воздухораспределитель | 2 1+1 | 384.98 | 266.73 | 44.91 |  |  | 770 | 533 | 90 |  | 1.33 | 2.66
11 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм НР (404 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (233 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 клапан | 2 1+1 | 308.1 | 206.57 | 23.31 |  |  | 616 | 413 | 47 |  | 1.03 | 2.06
12 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм НР (1475 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (850 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0451 4,51 / 100 | 39069.87 | 33231.42 | 1729.33 | 152.13 |  | 1762 | 1499 | 78 | 7 | 167.86 | 7.57
Вытяжная система В38
13 | ТЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг НР (1567 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (903 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 воздухораспределитель | 6 | 384.98 | 266.73 | 44.91 |  |  | 2310 | 1600 | 269 |  | 1.33 | 7.98
14 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм НР (1213 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (699 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 клапан | 6 | 308.1 | 206.57 | 23.31 |  |  | 1849 | 1239 | 140 |  | 1.03 | 6.18
15 | ТЕР20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм НР (3423 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1973 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,10471 10,471 / 100 | 39094.73 | 33231.42 | 1754.19 | 152.13 |  | 4094 | 3480 | 184 | 16 | 167.86 | 17.58
Система кондиционирования
16 | ТЕР20-06-019-09 | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт НР (1617 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (932 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 блок | 2 | 849.75 | 825.69 | 16.59 |  |  | 1700 | 1651 | 33 |  | 3.29 | 6.58
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 25063 | 20133 | 1601 | 51 |  | 99.43
Накладные расходы | [9 empty] | 19764
Сметная прибыль | [9 empty] | 11392
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итого | [9 empty] | 56219 |  |  |  |  | 99.43
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3329
Машины и механизмы | [9 empty] | 1601
ФОТ | [9 empty] | 20184
Накладные расходы | [9 empty] | 19764
Сметная прибыль | [9 empty] | 11392
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 56219 |  |  |  |  | 99.43
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 2 Монтажные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 3. Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки)
17 | цена поставщика | Диффузор приточный ДПУ-100 | шт | 4 | [5 empty] | 0
18 | цена поставщика | Диффузор приточный ДПУ-125 | шт | 1 | [5 empty] | 0
19 | цена поставщика | Воздушный клапан КВК-100 | шт | 3 | [5 empty] | 0
20 | цена поставщика | Система воздуховодов | м2 | 8.1 | [5 empty] | 0
21 | цена поставщика | Воздуховод гибкий Ду100 | м | 4 | [5 empty] | 0
22 | цена поставщика | Воздуховод гибкий Ду125 | м | 1 | [5 empty] | 0
23 | цена поставщика | Металл для крепления воздуховодов | кг | 10.8 | [5 empty] | 0
24 | цена поставщика | Приточная решетка АДР-М 600*200 | шт | 5 | [5 empty] | 0
25 | цена поставщика | Система воздуховодов | м2 | 14.76 | [5 empty] | 0
26 | цена поставщика | Диффузор вытяжной ДПУ-160 | шт | 1 | [5 empty] | 0
27 | цена поставщика | Диффузор вытяжной ДПУ-200 | шт | 1 | [5 empty] | 0
28 | цена поставщика | Воздушный клапан КВК-160 | шт | 1 | [5 empty] | 0
29 | цена поставщика | Воздушный клапан КВК-200 | шт | 1 | [5 empty] | 0
30 | цена поставщика | Воздуховод гибкий Ø160 | м | 1 | [5 empty] | 0
31 | цена поставщика | Воздуховод гибкий Ø200 | м | 1 | [5 empty] | 0
32 | цена поставщика | Система воздуховодов | м2 | 4.51 | [5 empty] | 0
33 | цена поставщика | Диффузор вытяжной ДПУ-200 | шт | 6 | [5 empty] | 0
34 | цена поставщика | Воздушный клапан КВК-200 | шт | 6 | [5 empty] | 0
35 | цена поставщика | Воздуховод гибкий Ø200 | м | 6 | [5 empty] | 0
36 | цена поставщика | Система воздуховодов | м2 | 10.471 | [5 empty] | 0
37 | цена поставщика | Труба полипропиленовая PN10 Ø32 (Ду25) | м | 4 | [5 empty] | 0
38 | цена поставщика | Изоляция на основе вспененного каучука Ø36 | м | 4 | [5 empty] | 0
39 | цена поставщика | Хомут сантехнический 1″ | шт | 2 | [5 empty] | 0
Итоги по разделу 3 Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки) : | [9 empty] | 0
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итоги по разделу 3 Материалы для монтажных работ с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.17
НДС 20% | [9 empty] | 0
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.17
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5
(локальная смета)
|  | на | Система кабельнго телевидения, Медицинский центр
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ВОР
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля НР (61 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,05 5 / 100 | 1705.08 | 1701.24 | 3.84 | 2.87 |  | 85 | 85 |  |  | 9.64 | 0.48
2 | ТЕРм08-03-572-03 | ДЕМОНТАЖ: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР (133 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (86 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 248.43 | 156.17 | 92.26 | 8.77 |  | 248 | 156 | 92 | 9 | 0.696 | 0.7
3 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток НР (7 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 1030.54 | 1030.54 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 5.84 | 0.06
4 | ТЕРм10-08-019-01 | ДЕМОНТАЖ: Коробка ответвительная на стене /накладная коробка/ НР (22 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (16 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 33.18 | 33.18 |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 0.15 | 0.15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 376 | 284 | 92 | 9 |  | 1.39
Накладные расходы | [9 empty] | 224
Сметная прибыль | [9 empty] | 151
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого | [9 empty] | 751 |  |  |  |  | 1.39
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 92
ФОТ | [9 empty] | 293
Накладные расходы | [9 empty] | 224
Сметная прибыль | [9 empty] | 151
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 751 |  |  |  |  | 1.39
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 1 Демонтажные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 2. Монтажные работы
5 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (36 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (23 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м кабеля | 0,02 2 / 100 | 3302.06 | 2159.92 | 684.08 | 58.45 |  | 66 | 43 | 14 | 1 | 9.92 | 0.2
6 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (485 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (312 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 937.12 | 531.74 | 375.35 | 68.47 |  | 937 | 532 | 375 | 68 | 2.37 | 2.37
7 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене /накладная коробка 4х2 модуля/ НР (75 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 114.81 | 110.59 |  |  |  | 115 | 111 |  |  | 0.5 | 0.5
8 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке /ТV розетка/ НР (63 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (41 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 8205.56 | 7752.69 | 162.48 | 8.88 |  | 82 | 78 | 2 |  | 34.56 | 0.35
9 | ТЕРм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) НР (11 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 1318.2 | 1269.48 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 6.18 | 0.06 | 0.0001
10 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (57 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,02 2 / 100 | 3910.67 | 3505.04 | 179.96 | 2.87 |  | 78 | 70 | 4 |  | 16.29 | 0.33
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1291 | 847 | 395 | 69 |  | 3.81
Накладные расходы | [9 empty] | 726
Сметная прибыль | [9 empty] | 472
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итого | [9 empty] | 2489 |  |  |  |  | 3.81
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 49
Машины и механизмы | [9 empty] | 395
ФОТ | [9 empty] | 916
Накладные расходы | [9 empty] | 726
Сметная прибыль | [9 empty] | 472
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 2489 |  |  |  |  | 3.81
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 2 Монтажные работы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 3. Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки)
11 | цена поставщика | Кабель ППГнг(А)-HF 3х2,5 | м | 2.024 | [5 empty] | 0
12 | цена поставщика | Корпус навесной с белой дверью 1ряд/ 18 модулей Easy 9 | шт | 1 | [5 empty] | 0
13 | цена поставщика | Накладная коробка 4х2 модуля | шт | 1 | [5 empty] | 0
14 | цена поставщика | ТV розетка | шт | 1 | [5 empty] | 0
15 | цена поставщика | Суппорт 4х2 модуля | шт | 1 | [5 empty] | 0
16 | цена поставщика | Рамка 4X2 | шт | 1 | [5 empty] | 0
17 | цена поставщика | Модуль erhernet rj-45 | шт | 1 | [5 empty] | 0
18 | цена поставщика | Вставка SIP2-1К-v45-45 | шт | 1 | [5 empty] | 0
19 | цена поставщика | Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм | 100 м | 0.02 | [5 empty] | 0
Итоги по разделу 3 Материалы для монтажных работ (с учетом стоимости доставки) : | [9 empty] | 0
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итоги по разделу 3 Материалы для монтажных рабо с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.2
НДС 20% | [9 empty] | 0
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.2
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6
(локальная смета)
|  | на | Общестроительные работы - 2этап. Медицинский центр
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ВОР
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
Помещение 2069
1 | ТЕР15-01-047-16 | ДЕМОНТАЖ частичный: потолков реечных алюминиевых /Грильято/ НР (260 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 2 / 100 | 17242.77 | 16146.48 | 1096.29 | 51.14 |  | 345 | 323 | 22 | 1 | 75.852 | 1.52
2 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых /Грильято/ НР (372 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 2 / 100 | 24632.53 | 23066.4 | 1566.13 | 73.06 |  | 493 | 462 | 31 | 1 | 108.36 | 2.17
Помещение 2072
3 | ТЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи толщ. 120мм, высотой 4050мм /между помещениями 2072 и 2080/ НР (2626 руб.): 89%*0.85 от ФОТ СП (1805 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 перегородок | 0,1208 (1,45/0,12) / 100 | 32042.54 | 27265.92 | 4776.62 | 1463.16 |  | 3871 | 3294 | 577 | 177 | 141.2 | 17.06
4 | ТЕР06-01-034-09 | ДЕМОНТАЖ перемычек НР (552 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (304 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 железобетона в деле | 0,0026 0,26 / 100 | 314254.31 | 249008.84 | 65245.47 | 15254.41 |  | 817 | 647 | 170 | 40 | 1274.4 | 3.31
5 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах/Дверь ДГ24-10, 2300Х900мм/ НР (233 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (166 руб.): 62%*0.8 от ФОТ | 100 коробок | 0,01 1 / 100 | 35338.6 | 32516.89 | 2821.71 | 864.37 |  | 353 | 325 | 28 | 9 | 179.3 | 1.79
6 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен НР (94 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (67 руб.): 62%*0.8 от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,0207 (0,9*2,30) / 100 | 6527.62 | 6527.62 |  |  |  | 135 | 135 |  |  | 36.28 | 0.75
7 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников НР (62 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 62%*0.8 от ФОТ | 100 м наличников | 0,118 (5,9*2) / 100 | 757.51 | 757.51 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 4.21 | 0.5
8 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальника НР (63 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (40 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 приборов | 0,01 1 / 100 | 10005.91 | 9906.03 | 99.88 | 75.92 |  | 100 | 99 | 1 | 1 | 51.3 | 0.51
9 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен толщ. 120мм, высотой 4050мм /между помещениями 2072 и 2080/ НР (1468 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (1124 руб.): 70%*0.8 от ФОТ | 100 м3 кладки | 0,0145 1,45 / 100 | 163466.14 | 127074.21 | 36331.74 | 11408.14 |  | 2370 | 1843 | 527 | 165 | 670 | 9.72
10 | ТЕР06-01-034-09 | Устройство перемычек над дверным проемом НР (116 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 железобетона в деле | 0,00044 0,044 / 100 | 544705.86 | 311261.05 | 81556.83 | 19068.01 |  | 240 | 137 | 36 | 8 | 1593 | 0.7
11 | ТЕР08-03-004-01 | Устройство перемычки из газобетонных блоков /над дверным проемом/ НР (247 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (144 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки | 0.36 | 1111.49 | 713.1 | 149.86 | 23.49 |  | 400 | 257 | 54 | 8 | 3.65 | 1.31
12 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен НР (1311 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (781 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0,1166 11,66/100 | 17102.99 | 16301.85 | 798.33 | 448.09 |  | 1994 | 1901 | 93 | 52 | 73.8 | 8.61
13 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску НР (242 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (113 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1166 11,66/100 | 3887.66 | 2579.65 | 39.53 | 2.87 |  | 453 | 301 | 5 |  | 11.99 | 1.4
14 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (483 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (225 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1166 11,66/100 | 5396.83 | 5154.14 | 122.77 | 2.87 |  | 629 | 601 | 14 |  | 25.41 | 2.96
15 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 НР (401 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (190 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0207 (0,9*2,30) / 100 | 35436.73 | 18596.43 | 11393.71 | 2834.34 |  | 734 | 385 | 236 | 59 | 89.53 | 1.85
16 | ТЕР09-04-012-02 прим | Установка скобяных изделий НР (171 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (144 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 1 | 279.84 | 248.97 | 24.78 |  |  | 280 | 249 | 25 |  | 1.11 | 1.11
17 | ТЕР15-01-047-15 | ДЕМОНТАЖ: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (443 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (206 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0357 3,57 / 100 | 19376.04 | 15267.47 | 4108.57 | 155.63 |  | 692 | 545 | 147 | 6 | 71.722 | 2.56
18 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (632 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0357 3,57 / 100 | 27680.06 | 21810.67 | 5869.39 | 222.32 |  | 988 | 779 | 209 | 8 | 102.46 | 3.66
19 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм толщ. 94мм НР (78 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,011 1,1 / 100 | 7883.73 | 7173.96 | 673.92 | 371.59 |  | 87 | 79 | 7 | 4 | 40.65 | 0.45
20 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 НР (23 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,011 1,1 / 100 | 3859.04 | 1305.98 | 2553.06 | 907.4 |  | 42 | 14 | 28 | 10 | 7.4 | 0.08
21 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» НР (1320 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (716 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,1735 17,35 / 100 | 8730.54 | 7981.03 | 729.33 | 102.28 |  | 1515 | 1385 | 127 | 18 | 42.4 | 7.36
22 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (12 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (10 руб.): 68%*0.8 от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,027 2,7 / 100 | 665.25 | 665.25 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 3.77 | 0.1
23 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих НР (35 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,027 2,7 / 100 | 1756.64 | 1383.51 | 107.25 |  |  | 47 | 37 | 3 |  | 6.66 | 0.18
24 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды НР (465 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (268 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 компл. | 0,1 1 / 10 | 5472.29 | 4714.07 | 316.48 | 38.1 |  | 547 | 471 | 32 | 4 | 21.65 | 2.17
25 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей НР (149 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 шт. | 0,1 1 / 10 | 1625.67 | 1524.18 | 2.41 |  |  | 163 | 152 |  |  | 7 | 0.7
26 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону НР (612 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (285 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,016 1,6 / 100 | 53755.71 | 47358.45 | 361.38 | 247.82 |  | 860 | 758 | 6 | 4 | 228 | 3.65
Помещение 2080
27 | ТЕРр57-15-2 | Смена керамических плиток в полах: более 10 шт. 1,89м2 /плитка 300Х300мм/ НР (205 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (164 руб.): 68%*0.8 от ФОТ | 100 плиток | 0,21 21 / 100 | 1539.36 | 1425.05 | 78.67 | 14.61 |  | 323 | 299 | 17 | 3 | 7.38 | 1.55
28 | ТЕРр69-19-1 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100, толщ. 75мм/уклонообразная стяжка из бетона/ НР (103 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (62 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 1 м3 бетона | 0,0825 1,1*0,075 | 2727.67 | 1880.87 | 846.8 |  |  | 225 | 155 | 70 |  | 9.74 | 0.8
29 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (10 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 68%*0.8 от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,022 2,2 / 100 | 665.25 | 665.25 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 3.77 | 0.08
30 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих НР (28 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,022 2,2 / 100 | 1756.64 | 1383.51 | 107.25 |  |  | 39 | 30 | 2 |  | 6.66 | 0.15
31 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен НР (1012 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (603 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0,09 9 / 100 | 17102.99 | 16301.85 | 798.33 | 448.09 |  | 1539 | 1467 | 72 | 40 | 73.8 | 6.64
32 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску НР (186 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 9 / 100 | 4733.38 | 2579.65 | 39.53 | 2.87 |  | 426 | 232 | 4 |  | 11.99 | 1.08
33 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (373 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (174 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 9 / 100 | 5494.47 | 5154.14 | 122.77 | 2.87 |  | 495 | 464 | 11 |  | 25.41 | 2.29
34 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора НР (599 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (362 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 т мусора | 0,0257 (2,3622+0,203) / 100 | 35183.63 | 35183.63 |  |  |  | 904 | 904 |  |  | 214.32 | 5.51
35 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки НР (285 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (172 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 1 т | 2,5652 2,3622+0,203 | 297.13 | 167.6 |  |  |  | 762 | 430 |  |  | 1.03 | 2.64
36 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 100%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 2,5652 2,3622+0,203 | 429.2 |  | 429.2 |  |  | 1101 |  | 1101
37 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 2,5652 2,3622+0,203 | 198.4 |  | 198.4 |  |  | 509 |  | 509
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 24600 | 19282 | 4164 | 618 |  | 96.92
Накладные расходы | [9 empty] | 15272
Сметная прибыль | [9 empty] | 9089
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 48961 |  |  |  |  | 96.92
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1154
Машины и механизмы | [9 empty] | 4164
ФОТ | [9 empty] | 19900
Накладные расходы | [9 empty] | 15272
Сметная прибыль | [9 empty] | 9089
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 48961 |  |  |  |  | 96.92
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 1 с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
Раздел 2. Материалы (с учетом стоимости доставки)
38 | цена поставщика | Подвесной Потолок Грильято | м2 | 2 | [5 empty] | 0
39 | цена поставщика | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.3422 | [5 empty] | 0
40 | цена поставщика | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.58 | [5 empty] | 0
41 | цена поставщика | Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт | 1 | [5 empty] | 0
42 | цена поставщика | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5 | м3 | 0.3636 | [5 empty] | 0
43 | цена поставщика | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 11.2764 | [5 empty] | 0
44 | цена поставщика | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4.7518 | [5 empty] | 0
45 | цена поставщика | Полимерцементная шпатлевка | кг | 4 | [5 empty] | 0
46 | цена поставщика | Эмаль ПФ-115 PROREMONTT Слоновая кость RAL 1015 (0,5кг), расход: на 1кг-12м2 МАТ=349/1,2 | шт | 2.75 | [5 empty] | 0
47 | цена поставщика | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.0022 | [5 empty] | 0
48 | цена поставщика | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 2.07 | [5 empty] | 0
49 | цена поставщика | Скобяные изделия для дверных блоков | компл. | 1 | [5 empty] | 0
50 | цена поставщика | Плита потолочная Armstrong "BioGuard Plain" Board (600 х 600 х15 мм) | шт | 10 | [5 empty] | 0
51 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, Prelude Javelin несущая рейка (3600 х30 мм) | шт | 25 | [5 empty] | 0
52 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, Prelude Javelin поперечная рейка (1200х 30 мм) | шт | 1 | [5 empty] | 0
53 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, Prelude Javelin поперечная рейка (600х 30 мм) | шт | 6 | [5 empty] | 0
54 | цена поставщика | Подвесная система Armstrong, угол пристенный Javelin (3000 х 19 х 19 мм), белый (Global white) | шт | 2 | [5 empty] | 0
55 | цена поставщика | Европодвес в сборе (0,5м) | шт | 3 | [5 empty] | 0
56 | цена поставщика | Дюбель Анкер-Клин DNA 6*40 (100шт) | шт | 3 | [5 empty] | 0
57 | цена поставщика | Бетон мелкозернистый, класс В10 (М150) | м3 | 0.1054 | [5 empty] | 0
58 | цена поставщика | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 17.7 | [5 empty] | 0
59 | цена поставщика | Клей ПВА | т | 0.0087 | [5 empty] | 0
60 | цена поставщика | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 4.949 | [5 empty] | 0
61 | цена поставщика | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 1 | [5 empty] | 0
62 | цена поставщика | Смеситель LEMARK Проджект для умывальника, с локтевой рукояткой, хром | шт | 1 | [5 empty] | 0
63 | цена поставщика | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 1.6 | [5 empty] | 0
64 | цена поставщика | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, светло-бежевые | м2 | 1.86 | [5 empty] | 0
Итоги по разделу 2 Материалы (с учетом стоимости доставки) : | [9 empty] | 0
Договорной коэффициент | [9 empty] | 0
Итого по разделу 2 Материалы с учетом договорного коэффициента | [9 empty] | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 96.92
НДС 20% | [9 empty] | 0
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 96.92