## Приложение 1.2
Приложение №1.2 к Форме 6
к Предложению для участия в Отборе № 04-2022
_________________/наименование Претендента/
от « » __________________ 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ТИП ОПЛАТЫ И ИХ НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА
ПО ОБЪЕКТУ ДХЦ "АВАНГАРД"
№ п/п | № ТЗ | Наименование услуги | Единица измерения | Тип оплаты услуг | Вид оплаты | Стоимость в месяц, руб. без НДС (по абонентской плате) | Тариф, руб без НДС | Тариф, руб с НДС | Стоимость в месяц, руб. без НДС (по абонентской плате) | Стоимость тарифа, руб без НДС | Стоимость тарифа, руб с НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЗ-1 | Обслуживание и ремонт системы холодоснабжения ледовых полей | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 147566.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-1.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 147566.67 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-1.2 | Ремонт трубопроводов, сварных,паяных, разъемных соединений и других устройств холодильного контура | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-1.2.1 | Ремонт трубопроводов ПНД коллектора холодоснабжения ледового поля вне поля | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.2.2 | Ремонт трубопроводов ПНД коллектора холодоснабжения ледового поля в плите | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-1.2.3 | Ремонт разъёмных соединений системы трубопроводов холодильного контура | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-1.3 | Устранение нарушений герметичности конденсаторов, маслоотделителей,ресиверов, маслоохладителей, и теплообменников и пр. элементов фреонового контура и вторичного контура | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-1.3.1 | Устранение нарушений герметичности конденсаторов холодильной системы | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 8800 | 10560 | Х |  | 0
| ТЗ-1.3.2 | Устранение нарушений герметичности (ремонт) теплообменников холодильной системы | 1шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 13200 | 15840 | Х |  | 0
| ТЗ-1.3.3 | Замена теплообменников холодильной системы | 1 кВт | тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-1.4 | Замена драйвера управления ЭРВ | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-1.5 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.6 | Замена подшипников электродвигателей насосов | 1 компл. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3300 | 3960 | Х |  | 0
| ТЗ-1.7 | Замена запорной арматуры вторичного контура | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-1.8 | Замена запорной арматуры фреонового контура | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-1.9 | Проверка химического состава теплоносителя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 18200 | 21840 | Х |  | 0
| ТЗ-1.10 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль) | 1 куб.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.11 | Замена масла в винтовом компрессоре | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.12 | Эвакуация фреона | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 8000 | 9600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.13 | Вакуумирование системы | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.14 | Полная заправка системы фреоном | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.15 | Проведение пневматических испытаний системы азотом холодильного контура | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-1.16 | Проведение пневматических испытаний вторичного контура воздухом | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-1.17 | Замена торцевого уплотнения циркуляционного насоса | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.18 | Замена КИПиА (манометры, реле давления, реле протока, термостат и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.19 | Установка дополнительных КИПиА (манометры, реле давления, реле протока, термостат и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.20 | Замена фильтрующих элементов | 1 компл. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.21 | Замена вентиляторов на конденсаторах и драйкулерах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.22 | Ремонт крепежных и конструктивных элементов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.23 | Замена винтового компрессора (комплекс работ) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 80000 | 96000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.24 | Регулировка, настройка, корректировка параметров приборов управления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
2 | ТЗ-2 | Обслуживание и ремонт ледовых полей, оборудования хоккейных коробок | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 326600 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-2.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 326600 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-2.2 | Ремонт м/к каркаса секции бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-2.3 | Демонтаж, монтаж бортовой секции | 1шт | тариф | Единичные расценки | Х | 6800 | 8160 | Х |  | 0
| ТЗ-2.4 | Ремонт хоккейных ворот | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 950 | 1140 | Х |  | 0
| ТЗ-2.5 | Ремонт скамеек запасных игроков | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.6 | Демонтаж/монтаж защиты рекламы на секции бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.7 | Демонтаж/монтаж полотна остекления бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 850 | 1020 | Х |  | 0
| ТЗ-2.8 | Демонтаж/монтаж клипс бортового остекления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-2.9 | Демонтаж/монтаж защитных козырьков | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-2.10 | Замена элементов бортовой секции (платик, отбойная планка и т.п.) | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-2.11 | Покраска хоккейных ворот с заменой сетки и мягкой оплетки | 1 пара | Тариф | Единичные расценки | Х | 10000 | 12000 | Х |  | 0
| ТЗ-2.12 | Замена заградительной сетки | 1 поле | Тариф | Единичные расценки | Х | 54600 | 65520 | Х |  | 0
| ТЗ-2.13 | Замена стального вкладыша в бетонной плите под хоккейные ворота | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3100 | 3720 | Х |  | 0
| ТЗ-2.14 | Ремонт трубки охлаждения в бетонной плите | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-2.15 | Укладка подледных рекламных баннеров без подготовки места, в начале сезона. | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-2.16 | Укладка подледных рекламных баннеров с подготовкой места, в течение сезона. | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-2.17 | Замена нагревательного элемента (ТЭН) в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-2.18 | Замена шарового крана | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.19 | Ремонт емкостей для воды в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
| ТЗ-2.20 | Ремонт циркуляционного насоса в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-2.21 | Замена циркуляционного насоса в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.22 | Полировка бортов, полотен акрилового остекления | 1 кв м | Тариф | Единичные расценки | Х | 1350 | 1620 | Х |  | 0
| ТЗ-2.23 | Покраска ледового поля | 1 поле | Тариф | Единичные расценки | Х | 1850 | 2220 | Х |  | 0
| ТЗ-2.24 | Монтаж/демонтаж покрытия Ice Comfort | 1 поле | Тариф | Единичные расценки | Х | 40000 | 48000 | Х |  | 0
| ТЗ-2.25 | Размещение/снятие регламентных флагов над ледовой ареной | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
3 | ТЗ-3 | Обслуживание и ремонт льдозаливочных комбайнов и оборудования для обслуживания ледового поля | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 124333.33 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-3.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 124333.33 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-3.2 | Замена втулки вертикального шнека | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-3.3 | Замена пальца вертикального шнека | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-3.4 | Замена винта-гайки регулировки ножа | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-3.5 | Замена гидравлического шланга | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-3.6 | Замена бортовой щетки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-3.7 | Замена распределительного полотенца | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-3.8 | Замена крыльчатки водяного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2100 | 2520 | Х |  | 0
| ТЗ-3.9 | Замена свечи зажигания | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-3.10 | Снятие -установка газового редуктора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
4 | ТЗ-4 | Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 165000 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-4.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 165000 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-4.2 | Восстановление теплоизоляции воздуховодов | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-4.3 | Ремонт воздуховодов | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-4.4 | Ремонт двигателей вентиляторов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-4.4.1 | Демонтаж/монтаж электродвигателя | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-4.4.2 | Замена обмоток электродвизателя | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-4.4.3 | Замена подшипников электродвигателя | 1 компл. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-4.5 | Замена приводов воздушных заслонок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1150 | 1380 | Х |  | 0
| ТЗ-4.6 | Ремонт водяных и гликолевых калориферов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5250 | 6300 | Х |  | 0
| ТЗ-4.7 | Замена декоративных решеток и диффузоров | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-4.8 | Замена запорной и регулирующей арматуры на узлах смешения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-4.9 | Замена циркуляционных насосов на узлах смешения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-4.10 | Замена дренажных насосов сплит-систем, кассетных фанкойлов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-4.11 | Ремонт фреоновых магистралей сплит-систем | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-4.12 | Ремонт калорифера водяной тепловой завесы в случае размораживания | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-4.13 | Замена пульта управления тепловой завесы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-4.14 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 125 | 150 | Х |  | 0
| ТЗ-4.15 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль) | 1 куб.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-4.16 | Замена масла в спиральных компрессорах | 1 установка | Тариф | Единичные расценки | Х | 10000 | 12000 | Х |  | 0
| ТЗ-4.17 | Балансировка рабочего колеса вентилятора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5500 | 6600 | Х |  | 0
| ТЗ-4.18 | Монтаж сплит-системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 10000 | 12000 | Х |  | 0
| ТЗ-4.19 | Монтаж фреоновой трассы | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-4.20 | Монтаж фанкойла (комплекс работ с подключением к трубопроводу) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 7000 | 8400 | Х |  | 0
| ТЗ-4.21 | Прокладка трубопровода холодоснабжения | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-4.22 | Ремонт частотного преобразователя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3500 | 4200 | Х |  | 0
| ТЗ-4.23 | Замена частотного преобразователя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
5 | ТЗ-5 | Обслуживание и ремонт сетей и систем электроснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 103466.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-5.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 103466.67 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-5.2 | Замена силовых автоматических выключателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 400 | 480 | Х |  | 0
| ТЗ-5.3 | Установка дополнительных автоматических выключателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-5.4 | Замена устройств АВР | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-5.5 | Замена неисправных конденсаторов в УКРМ | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-5.6 | Замена контроллера, драйвера, блока питания на высоте до 3 м. | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-5.7 | Замена пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 400 | 480 | Х |  | 0
| ТЗ-5.8 | Установка пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-5.9 | Замена АКБ в ИБП | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-5.10 | Монтаж/демонтаж силовых шкафов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
| ТЗ-5.11 | Расключение пукорегулирующей аппаратуры (во вновь монтируемых шкафах) | 1 ед. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-5.12 | Установка кабельных муфт воздушных | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 7000 | 8400 | Х |  | 0
| ТЗ-5.13 | Установка кабельных муфт в грунте | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 30000 | 36000 | Х |  | 0
| ТЗ-5.14 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм открытым способом | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1050 | 1260 | Х |  | 0
| ТЗ-5.15 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм в грунте | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4500 | 5400 | Х |  | 0
| ТЗ-5.16 | Поиск кабельной трассы, обрыва кабеля | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-5.17 | Монтаж кабельных лотков до 200 мм | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 450 | 540 | Х |  | 0
| ТЗ-5.18 | Монтаж кабельных лотков от 200 мм до 400 мм | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 650 | 780 | Х |  | 0
| ТЗ-5.19 | Устройство кабельных проходок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 900 | 1080 | Х |  | 0
6 | ТЗ-6 | Обслуживание и ремонт наружных электрических сетей освещения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 77900 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-6.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 77900 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-6.2 | Ремонт опоры (фундамент, крепление) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 12000 | 14400 | Х |  | 0
| ТЗ-6.3 | Замена сгоревших МГЛ | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1700 | 2040 | Х |  | 0
| ТЗ-6.4 | Замена неисправного светильника на опоре | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4200 | 5040 | Х |  | 0
| ТЗ-6.5 | Замена неисправного светильника на фасаде | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-6.6 | Замена автоматических выключателей, пускорегулирующей аппаратуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
7 | ТЗ-7 | Обслуживание и ремонт сетей электрообеспечения потребителей (380В, 220В, 24В, 12В, от вводных распределительных устройств до конечных потребителей, включая розетки) | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 60500 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-7.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 60500 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-7.2 | Установка дополнительных накладных розеток, выключателей (без прокладки кабеля) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-7.3 | Установка дополнительных скрытых розеток, выключателей (без прокладки кабеля) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-7.4 | Замена неисправных розеток, выключателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-7.5 | Замена тепловых реле, терморегуляторов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-7.6 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм открытым способом | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-7.7 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм скрытым способом | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 900 | 1080 | Х |  | 0
| ТЗ-7.8 | Прокладка кабельного канала | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-7.9 | Установка дополнительных светильников на высоте до 3 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-7.10 | Установка дополнительных светильников на высоте от 3 м до 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-7.11 | Установка дополнительных светильников на высоте свыше 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-7.12 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте до 3 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-7.13 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте от 3 до 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2700 | 3240 | Х |  | 0
| ТЗ-7.14 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте свыше 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-7.15 | Диагностика технического состояния оборудования (поиск неисправностей) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-7.16 | Ремонт бытового оборудования (замена ТЭН, пускорегулирующей аппаратуры, контактных групп и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-7.17 | Ремонт светильников общего назначения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-7.18 | Ремонт светильников спортивного освещения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4500 | 5400 | Х |  | 0
| ТЗ-7.19 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 60 | 72 | Х |  | 0
8 | ТЗ-8 | Обслуживание и ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 94433.33 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-8.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 94433.33 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-8.2 | Замена душевых приборов (лейка, штанга, кронштейн) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.3 | Ремонт смесителей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.4 | Замена смесителей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.5 | Ремонт распределительных и регулировочных приборов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.6 | Замена распределительных и регулировочных приборов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.7 | Ремонт, замена запорной или отсекающей арматуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1750 | 2100 | Х |  | 0
| ТЗ-8.8 | Замена гибкого присоединения или подводки к сантехническим устройствам | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-8.9 | Замена, ремонт бойлера для воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-8.10 | Замена насосных установок и станций подкачки воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2640 | 3168 | Х |  | 0
| ТЗ-8.11 | Установка дополнительных фильтров для воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-8.12 | Замена или прокладка новой водопроводной трубы по зданию (полипропилен) | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.13 | Отогрев и размораживание систем водопровода | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3500 | 4200 | Х |  | 0
| ТЗ-8.14 | Замена прокладок в расъемных соединениях | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
9 | ТЗ-9 | Обслуживание и ремонт тепловых сетей, приборов и оборудования системы теплоснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 70666.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-9.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 70666.67 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-9.2 | Ремонт циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-9.3 | Замена циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-9.4 | Ремонт радиатора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-9.5 | Замена радиатора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 600 | 720 | Х |  | 0
| ТЗ-9.6 | Замена термостатического элемента | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-9.7 | Ремонт конвектора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-9.8 | Замена конвектора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-9.9 | Ремонт системы встроенного отопления («теплый пол») | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-9.10 | Ремонт запорно-регулирующей арматура трубопроводов отопления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-9.11 | Замена запорно-регулирующая арматура трубопроводов отопления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1750 | 2100 | Х |  | 0
| ТЗ-9.12 | Замена нагревательных элементов (ТЭНов) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 850 | 1020 | Х |  | 0
| ТЗ-9.13 | Ремонт, замена коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, магнитных пускателей и т.п.) обслуживающих системы и приборы отопления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-9.14 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 125 | 150 | Х |  | 0
| ТЗ-9.15 | Замена уплотнений валов насосов | 1 комплект | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
10 | ТЗ-10 | Обслуживание и ремонт оборудования ливневой канализации здания и наружных сетей | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 62966.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-10.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 62966.67 | Х | Х |  |  | 0
| ТЗ-10.2 | Замена дренажного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-10.3 | Ремонт водосточных воронок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-10.4 | Замена, прокладка трубопроводов (наружняя) | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-10.5 | Аварийная откачка ливневых вод | 1 куб.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1600 | 1920 | Х |  | 0
| ТЗ-10.6 | Замена неисправных решеток ливневого колодца | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-10.7 | Замена водопропускных ливневых лотков | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-10.8 | Ремонт водопропускных ливневых лотков | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-10.9 | Прочистка трубопроводов системы ливневой канализации и наружных сетей от засоров свыше Ду110 | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
11 | ТЗ-11 | Обслуживание и ремонт оборудования хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 46271.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-11.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 46271.67 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-11.2 | Отогрев и размораживание трубопроводов, элементов и устройств систем хозяйственно-бытовой канализации | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3500 | 4200 | Х |  | 0
| ТЗ-11.3 | Очистка хозяйственно-бытовой канализации | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-11.3.1 | Прочистка трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров до Ду110 | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-11.3.2 | Прочистка узлов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров (сифоны) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-11.3.3 | Очистка жироуловителей | 1 куб.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-11.4 | Замена или прокладка линии канализации по зданию | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-11.5 | Замена раковины | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-11.6 | Ремонт душевого поддона | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-11.7 | Замена душевого поддона | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-11.8 | Замена арматуры бачка | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-11.9 | Замена бачка | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-11.10 | Замена унитаза | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-11.11 | Замена писсуара | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-11.12 | Замена системы смыва писсуара | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 450 | 540 | Х |  | 0
| ТЗ-11.13 | Замена крышки унитаза | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-11.14 | Ремонт фекальных насосов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-11.15 | Замена фекальных насосов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
12 | ТЗ-12 | Обслуживание и ремонт автоматизированной системы диспетчерского управления | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 33811 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-12.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 33811 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-12.2 | Замена АКБ в щитах диспетчеризации | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-12.3 | Замена блоков расширения, контроллеров | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-12.4 | Замена кулера в щитах диспетчеризации | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-12.5 | Прокладка дополнительных линий связи, управления | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-12.6 | Настройка программного обеспечения | 1 устройство | Тариф | Единичные расценки | Х | 10000 | 12000 | Х |  | 0
| ТЗ-12.7 | Замена КИПиА (электронные датчики температуры, давления и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
13 | ТЗ-13 | Обслуживание и ремонт мебели | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-13.1 | Ремонт сидений на трибунах | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-13.2 | Ремонт ограждений, перил на трибунах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 600 | 720 | Х |  | 0
| ТЗ-13.3 | Монтаж настенных досок, зеркал, полок, навесных шкафов, дозаторов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-13.4 | Ремонт шкафов, тумб, полок | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-13.5 | Сборка мебели | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-13.6 | Замена мебельной фурнитуры, элементов мебели | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-13.7 | Перетяжка элементов мебели | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-13.8 | Регулировка мебели | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
14 | ТЗ-14 | Обслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-14.1 | Удаление накипи, чистка барабана специальными средствами | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1300 | 1560 | Х |  | 0
| ТЗ-14.2 | Очистка дозатора моющего средства | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-14.3 | Чистка фильтра сливного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-14.4 | Очистка наливных шлангов и фильтров клапанов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-14.5 | Замена ТЭН на сушильных машинах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1300 | 1560 | Х |  | 0
| ТЗ-14.6 | Выполнение мелкосрочных ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1300 | 1560 | Х |  | 0
| ТЗ-14.7 | Замена деталей (сальники, уплотнени, подшипники, приводные ремни) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
15 | ТЗ-15 | Обслуживание и ремонт системы заземления и молниезащиты | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-15.1 | Ремонт Молниеприемной сетки по крыше здания (выполнена оцинкованной катанкой д. 8 мм, размер ячеи 10 х10 м) | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-15.2 | Протяжка резьбовых соединений, проверка целостности/прочности сварных швов | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-15.3 | Измерение переходных сопротивлений, сопротивлений растекания на землю заземляющего устройства, тест молниеприемника | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 22000 | 26400 | Х |  | 0
| ТЗ-15.4 | Защита от коррозии | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
16 | ТЗ-16 | Обслуживание и ремонт кровли | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-16.1 | Ремонт кровли здания | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-16.2 | Очистка кровли от снега | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 20 | 24 | Х |  | 0
| ТЗ-16.3 | Очистка кровли от мусора | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 5 | 6 | Х |  | 0
17 | ТЗ-17 | Обслуживание и ремонт оборудования прилегающей территории (ограждения, бордюры, асфальто-бетонное покрытие, площадки) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-17.1 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-17.2 | Ремонт покрытия универсальных уличных спортивных площадок | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-17.3 | Ремонт тротуарной плитки | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 850 | 1020 | Х |  | 0
| ТЗ-17.4 | Ремонт ограждений | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-17.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-17.6 | Ремонт (замена) бортового камня | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-17.7 | Ремонт декоративного покрытия подпорных стен | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-17.8 | Ремонт, замена дорожных знаков и указателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-17.9 | Ремонт конструктивных элементов универсальных уличных спортивных площадок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
18 | ТЗ-18 | Обслуживание и ремонт системы кабельного телевидения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-18.1 | Поиск и устранение мест повреждений в случае потери TV сигнала | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-18.2 | Замена (прокладка новой) линии антенного кабеля по лоткам (стоякам) | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-18.3 | Монтаж кабельного канала, подвод антенного кабеля к ТВ приемнику | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-18.4 | Монтаж телевизионной розетки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-18.5 | Монтаж настенного (потолочного) кронштейна под ТВ приемник | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-18.6 | Замена делителя, ответвителя, усилителя ТВ сигнала, точки доступа | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-18.7 | Монтаж делителя, ответвителя, усилителя ТВ сигнала, точки доступа | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-18.8 | Проверка качества TV сигнала в оконечных устройствах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
19 | ТЗ-19 | Обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования пищеблока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | ТЗ-20 | Обслуживание и ремонт системы электрочасификации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | ТЗ-21 | Обслуживание и ремонт системы подъёма флагов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | ТЗ-22 | Обслуживание и ремонт оборудования лифтов для перевозки людей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
23 | ТЗ-23 | Обслуживание и ремонт оборудования подъемников для перевозки грузов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
24 | ТЗ-24 | Обслуживание и ремонт внутренней телефонной связи | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-24.1 | Замена (прокладка новой) линии UTP кабеля по лоткам (стоякам) | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-24.2 | Монтаж кабельного канала, подвод UTP кабеля к рабочим местам | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-24.3 | Программирование мини-АТС | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4800 | 5760 | Х |  | 0
25 | ТЗ-25 | Обслуживание и ремонт оборудования сауны | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 20150 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-25.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 20150 | Х | Х |  |  | 0
| ТЗ-25.2 | Замена ТЭН электропечи | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-25.3 | Замена ТЭН парогенератора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-25.4 | Замена датчика температуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-25.5 | Замена блока управления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 600 | 720 | Х |  | 0
26 | ТЗ-26 | Обслуживание и ремонт оборудования бассейна | 1 шт. | Тариф |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-26.1 | Ремонт, замена запорной и отсекающей арматуры системы фильтрации | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-26.2 | Прочистка трубопроводов и узлов системы от засоров | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
| ТЗ-26.3 | Ремонт циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-26.4 | Замена циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-26.5 | Замена нагревательных элементов (ТЭНов) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-26.6 | Ремонт, замена коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, магнитных пускателей и т.п.) обслуживающих систему водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-26.7 | Замена песковой засыпки в фильтрующей установке | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-26.8 | Замена УФ-лампы в установке обеззараживания воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
27 | ТЗ-27 | Обслуживание и ремонт спортивного оборудования и тренажеров | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 18603.33 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-27.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования |  | Абонентская плата |  | 18603.33 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-27.2 | Замена троса, роликов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-27.3 | Замена крепежных элементов, ремонт узлов крепления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-27.4 | Ремонт разъемных соединений | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-27.5 | Замена узлов и элементов оборудования | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-27.6 | Замена электронных блоков | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
| ТЗ-27.7 | Замена подшипников | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
28 | ТЗ-28 | Обслуживание и ремонт помещений, фасадной части зданий | 1 шт. | Тариф |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-28.1 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-28.2 | Демонтаж напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-28.3 | Укладка напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-28.4 | Демонтаж бетонной стяжки пола | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 450 | 540 | Х |  | 0
| ТЗ-28.5 | Устройство бетонной стяжки пола | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-28.6 | Оштукатуривание поверхностей (с подготовкой) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-28.7 | Шпатлевание поверхностей (с подготовкой) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-28.8 | Покраска поверхностей пола, стен, потолка (с подготовкой) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-28.9 | Покрытие стен керамической плиткой | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-28.10 | Замена дверного полотна | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-28.11 | Замена дверной коробки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-28.12 | Замена дверных замков, петель, ручек | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-28.13 | Регулировка дверной и оконной фурнитуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-28.14 | Ремонт оконных блоков, замена фурнитуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-28.15 | Замена оконных стекол | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-28.16 | Ремонт ограждений лестничных маршей | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-28.17 | Ремонт подвесных потолков | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-28.18 | Ремонт гипсокартонного потолка | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-28.19 | Монтаж/демонтаж накладных элементов (уголки, плинтусы, нащельники, обналичка дверей) | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-28.20 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте до 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-28.21 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте от 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-28.22 | Монтаж/демонтаж элементов декора и декоративных конструкций | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
Итого, стоимость абонентской платы в месяц по объекту ДХЦ Авангард, рублей без НДС | [5 empty] | 1352269.33 | Х | Х | 0 | Х | Х
НДС 20% | [5 empty] | 270453.866 | Х | Х | 0 | Х | Х
Итого, стоимость абонентской платы в месяц по объекту ДХЦ Авангард, рублей с НДС | [5 empty] | 1622723.196 | Х | Х | 0 | Х | Х
Итого, стоимость абонентской платы за 12 месяцев по объекту ДХЦ Авангард, рублей с НДС | [5 empty] | 19472678.4 | Х | Х | 0 | Х | Х
Итого, стоимость абонентской платы за 24 месяца по объекту ДХЦ Авангард, рублей с НДС | [5 empty] | 38945356.8 | Х | Х | 0 | Х | Х
Участник отбора заполняет Столбцы № 9, 10 Столбец № 11 заполняется автоматически по заданным формулам.
* - В абонентскую плату включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе транспортные расходы, обучение персонала, оплату труда рабочих, средства индивидуальной защиты, стоимость расходных материалов, агрегатов и запчастей, амортизация оборудования, гарантийное обслуживание, а также все налоги (в т. ч. НДС), сборы, пошлины, расходы на страхование, и другие обязательные платежи, требуемые для оказания услуг с учетом 20 % НДС. Стоимость расходных материалов, агрегатов и запчастей, превышающая 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом 20 % НДС за одну единицу, не входит в абонентскую плату и оплачивается Заказчиком отдельно на основании выставленного Исполнителем счета, предварительно предоставленного и согласованного с Заказчиком с предоставлением документов, подтверждающих их стоимость. При этом стоимость услуг и транспортных расходов, для выполнения которых используются материалы, агрегаты и запчасти стоимостью выше 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом 20 % НДС за одну единицу, включены в абонентскую плату и отдельно не оплачиваются.
**- В тарифные расценки включена стоимость выполнения услуги и транспортные расходы без учета стоимости расходных материалов, агрегатов и запчастей. Расходные материалы, агрегаты и запчасти по тарифным техническим заданиям оплачиваются по согласованным с Заказчиком расценкам на основании отдельно выставленного Исполнителем счета, предварительно предоставленного и согласованного с Заказчиком с предоставлением документов, подтверждающих их стоимость.
Должность |  | (подпись) |  | Ф.И.О.
м.п.

## 2. Прочие постоянные затраты (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
Комментарии:
Столбец "Объект Управления" - выбрать из выпадающего списка территорию оказания услуг
Столбец "Вид затрат" - выбрать из выпадающего списка вид расходов
Столбец "Детализация" - указать вид/наименование услуг/товаров
Поля, выделенные серой заливкой, заполнять не нужно, они рассчитываются автоматически
В случае необходимости можно добавить новые строки
1.2
Объект Управления | Вид затрат | Детализация | Кол-во в месяц | Стоимость в месяц, без НДС | ИТОГО в месяц, без НДС | ИТОГО в месяц, с НДС | Кол-во за сезон | ИТОГО за сезон, без НДС | ИТОГО за сезон, с НДС
Академия | Услуги подрядных организаций |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0
Академия | Аренда оборудования |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0
Академия | Мобильная связь |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для ТО оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для уборки помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для оргтехники, канцелярия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Моющие средства, бытовая химия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Прочие материалы |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Услуги подрядных организаций |  | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2.4
ДХЦ | Аренда оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Мобильная связь |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для ТО оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для уборки помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для оргтехники, канцелярия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Моющие средства, бытовая химия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Прочие материалы |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 3. Единовременные затраты (hidden)
Цветовое кодирование:
Комментарии:
Столбец "Объект Управления" - выбрать из выпадающего списка территорию оказания услуг
Столбец "Вид затрат" - выбрать из выпадающего списка вид расходов
Столбец "Детализация" - указать вид/наименование услуг/товаров
Поля, выделенные серой заливкой, заполнять не нужно, они рассчитываются автоматически
В случае необходимости можно добавить новые строки
1.2
Объект Управления | Вид затрат | Детализация | Кол-во | Стоимость, без НДС | ИТОГО, без НДС | ИТОГО, с НДС
Академия | Оргтехника |  | 1 | 5 | 5 | 6
Академия | Оргтехника |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  | 1 | 1 | 1 | 1.2
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Оборудование |  | 30 |  | 0 | 0
Академия | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | СИЗ |  |  |  | 0 | 0
Академия | Медосмотр |  |  |  | 0 | 0
Академия | Обучение |  |  |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оргтехника |  | 1 | 1 | 1 | 1.2
ДХЦ | Оргтехника |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | СИЗ |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Медосмотр |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Обучение |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0

## СВОД_ДХЦ (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
| ежемесячные расходы | годовые расходы
Контрагент
Постоянные затраты: | #REF! | #REF!
Расходы на ФОТ | #REF! | #REF!
Услуги подрядных организаций | 1.2 | 2.4
Аренда оборудования | 0 | 0
Связь | 0 | 0
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для ТО оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для уборки помещений | 0 | 0
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия | 0 | 0
Моющие средства, бытовая химия | 0 | 0
Прочие материалы | 0 | 0
Единовременные затраты: | 0.105 | 1.26
Оргтехника | 0.1 | 1.2 | 12
Инструменты | 0 | 0
Оборудование | 0 | 0
Спецодежда | 0 | 0
СИЗ | 0 | 0
Медосмотр | 0 | 0
Обучение | 0 | 0
Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%) | 0.005 | 0.06
Итого стоимость услуг: | #REF! | #REF!

## СВОД_Академия (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
| ежемесячные расходы | годовые расходы
Контрагент
Постоянные затраты: | #REF! | #REF!
Расходы на ФОТ | #REF! | #REF!
Услуги подрядных организаций | 0 | 0
Аренда оборудования | 0 | 0
Связь | 0 | 0
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для ТО оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для уборки помещений | 0 | 0
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия | 0 | 0
Моющие средства, бытовая химия | 0 | 0
Прочие материалы | 0 | 0
Единовременные затраты: | 0.63 | 7.2
Оргтехника | 0.5 | 6 | 12
Инструменты | 0.1 | 1.2
Оборудование | 0 | 0
Спецодежда | 0 | 0
СИЗ | 0 | 0
Медосмотр | 0 | 0
Обучение | 0 | 0 | Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%)
Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%) | 0.03 | 0
Итого стоимость услуг: | #REF! | #REF!

## Лист4 (hidden)
Участок ледоподготовки хоккейных полей | 1 | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Заливка льда | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  | Участок_ледоподготовки_хоккейных_полей | Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Участок по обслуживанию электрооборудования | Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока
Участок ледоподготовки хоккейных полей | 2 | Рабочий заливки льда | Подготовка льда | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Слесарь-ремонтник | Инженер - энергетик | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса, вентиляции и кондиционирования
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | 3 | Слесарь-ремонтник | Обслуживание и ремонт здания | 1 | 8 x 5, вых - сб, вск. | 2018-09-01 |  | Рабочий заливки льда | Слесарь - сантехник | Слесарь - электрик
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | 4 | Слесарь - сантехник | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | 2 | 2/2 по 12 часов | сменный | удостоверение о допуске к работе на ОПО
2021-09-01
Участок по обслуживанию электрооборудования | 5 | Инженер - энергетик | организация обслуживания и ремонта энергетического оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | Высшее профессиональное (техническое) образование, группа 5 по электробезопасности
Участок по обслуживанию электрооборудования | 6 | Слесарь - электрик | обслуживание и ремонт электротехнического оборудования | 2 | 2/2 по 12 часов | круглосуточно
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | 7 | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса, вентиляции и кондиционирования | обслуживание и ремонт | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно | удостоверение машиниста холодильных установок разрядом не ниже 5-го
|  |  | Итого: | 16
Услуги подрядных организаций
Аренда оборудования
Мобильная связь
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования
Расходные материалы для ТО оборудования
Расходные материалы для уборки помещений
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия
Моющие средства, бытовая химия
Прочие материалы
Оргтехника
Инструменты
Оборудование
Спецодежда
СИЗ
Медосмотр
Обучение

## Лист3 (hidden)
Участок | Должность | Краткий функционал | Количество единиц, шт. | График | Режим работы | Особые требования к образованию и опыту | Начальник | Участок_подготовки_льда_и_обслуживания_хоккейных_полей | Участок_по_обслуживанию_зданий_и_сооружений | Участок_по_обслуживанию_электроборудования | Участок_по_обслуживанию_систем_вентиляции__кондиционирования__холодильной_установки_ледовых_полей__коммерческого_холода_пищеблока
Начальник | Начальник сервисной службы | руководство службой эксплуатации | 1 | 8 x 5, вых - сб, вск. | 2018-09-01 |  | Начальник сервисной службы | Инженер по подготовке льда | Инженер - механик | Инженер - энергетик | Инженер по обслуживанию ОВ и К
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Инженер по подготовке льда | организация и контроль работ бригады по заливке льда | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 |  |  | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Слесарь - ремонтник | Слесарь - электрик | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Заливка льда | 8 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  |  | Рабочий заливки льда | Слесарь-ремонтник | Инженер КИП и А | Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Рабочий заливки льда | Подготовка льда | 8 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  |  |  | Слесарь - сантехник 1 кат. | Диспетчер-контролер параметров систем жизнеобеспечения | Слесарь по обслуживанию бытового холодильного и торгового оборудования
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Инженер - механик | организация обслуживания и ремонта оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 3-х лет |  |  | Слесарь - сантехник 2 кат.
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - ремонтник | обслуживание и ремонт оборудования | 4 | 12 часов в день | сменный
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь-ремонтник | Обслуживание и ремонт здания | 2 | 12 часов в день | сменный
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - сантехник 1 кат. | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования, тепловых узлов | 2 | 2 слесаря в день (12 часов), 1 в ночь 12 часов. | сменный | удостоверение о допуске к работе на ОПО
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - сантехник 2 кат. | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | 6 |  | сменный | удостоверение сантехника
Участок по обслуживанию электроборудования | Инженер - энергетик | организация обслуживания и ремонта энергетического оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | Высшее профессиональное (техническое) образование, группа 5 по электробезопасности
Участок по обслуживанию электроборудования | Слесарь - электрик | обслуживание и ремонт электротехнического оборудования | 8 | 2 электрика в день (12 часов), 1 электрик в ночь 12 часов. | сменный | действующая группа по электробезопасности 3 (до 1000 В)
Участок по обслуживанию электроборудования | Инженер КИП и А | обслуживание и ремонт оборудования КИП и А | 2 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 1 года
Участок по обслуживанию электроборудования | Диспетчер-контролер параметров систем жизнеобеспечения |  | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно | иметь удостоверение лифтера
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Инженер по обслуживанию ОВ и К | организация обслуживания и ремонта оборудования систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 1 года
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса | обслуживание и ремонт | 2 | 1 в смену по 12 часов в день | 2021-09-01 | удостоверение машиниста холодильных установок разрядом не ниже 5-го
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | обслуживание и ремонт | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию бытового холодильного и торгового оборудования | обслуживание и ремонт | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01