## Лист1
Приложение №7.4
к Договору №__ от __.__.2026 г.
Перечень оборудования, подлежащего сервисному обслуживанию (Сквер с элементами благоустройства и временными сооружениями)
Адрес: на территории земельных участков с кадастровыми номерами: 55:36:090108:3122; 55:36:090108:3123; 55:36:090108:3094, 55:36:090108:5295, расположенных близ территории СКК им. В. Блинова по адресу: город Омск, Улица Декабристов, 91
Система | Основные блоки системы | Наименование оборудования | Тип, марка | Завод изготовитель | Кол-во | Ед. изм
ТЗ-1 Обслуживание и ремонт системы холодоснабжения ледовых полей
ТЗ-2 Обслуживание и ремонт ледовых полей, оборудования хоккейных коробок, системы водоподготовки
Хоккейное поле | Борт хоккейный | Размер борта: 20,0х40,0м. Радиус скругления 4,0 м. Рама (металлокаркас) представляет собой металлические конструкции, изготовленные из профильной трубы размерами 50х25х2 мм, 40х25х1,5 мм, 40х25х2мм, 40х20х1,5 мм, 40х20х2,0 мм. Каркас оснащен дополнительным ребром жесткости и обработан полимерно-порошковым покрытием. Калитка игроков шириной 0,9м - 2 шт. Монолитный борт является соединением 3 основных элементов: перила, стеклопластиковая панель и отбойная пластина. Моностеклопластиковые панели соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: - толщина – 7мм +/- 0.5мм; - высота борта – 1250мм. В верхней части борта поручень красного цвета толщина 8мм шириной 60 мм. В нижней части борта отбойник желтого цвета 220 мм. Крепеж стеклопластиковых панелей к каркасам осуществляется при помощи вытяжных стальных клепок. Крепления бортов и сеток ограждения производится болтами и гайками М10. Все детали крепежа оцинкованы. |  | Россия, г. Казань | 1 | к-т
| Технологические ворота | 4,0 м на прямом участке, короткая сторона - 1шт. |  | Россия, г. Казань | 1 | шт
| Защита зрителей на торцы и радиусы | Защитное ограждение, препятствующее попаданию шайбы за пределы площадки, расположенное по всему периметру хоккейного корта, представляет собой стальную раму, состоящую из секций (количество секций для площадки для площадки 20х40 м – 60 шт) высотой 1500 мм из профильной трубы 40х20 с заполнением из оцинкованной окрашенной в красный цвет сетки-рабицы с размером ячейки 40х40х1,8 мм |  | Россия, г. Казань | 1 | к-т
| Защита зрителей на длинные стороны |  |  | Россия, г. Казань | 1 | к-т
| Декоративная облицовка обратной стороны борта с верхними люками обслуживания | Не предусмотрена |  | Россия, г. Казань | 1 | к-т
| Официальные вратарские ворота | С безузелковой сетью и мягкими отбойниками и защитой от коньков |  | Россия, г. Казань | 2 | шт
Ледовый каток | Борт ледового катка | Стальные стойки из стального металлического проката с продольно расположенными деревянными перилами из строганного пиломатериала (сосна) 150х20 мм. Крепление перил граждения саморезами, либо болтовое |  |  | 1 | к-т
ТЗ-3 Обслуживание и ремонт льдозаливочных комбайнов и оборудования для обслуживания ледового поля
| Основное оборудование | Машина для заливки и уборки льда с фронтальной выгрузкой, ширина обрабатываемой поверхности 2000 мм, объем бункера для снега 3.0 м3 |  |  | 1 | шт
ТЗ-4 Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования
Вентиляционные системы Павильон проката коньков | П1 | Воздушный клапан утепленный c площадкой под электропривод с электроприводом |  |  | 1 | шт.
|  | Фильтр кассетный |  |  | 1 | шт.
|  | Фильтр-бокс (корпус) |  |  | 1 | шт.
|  | Воздухонагреватель I-подогрева |  |  | 1 | шт.
|  | Вентилятор прямоугольный канальный |  |  | 1 | шт.
|  | Гибкая вставка |  |  | 2 | шт.
|  | Канальный электрический нагреватель |  |  | 1 | шт.
|  | Шумоглушитель |  |  | 1 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 2 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 3 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 10 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 7 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø100 |  |  | 2 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø125 |  |  | 3 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø160 |  |  | 8 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø200 |  |  | 3 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-100-NP-SN-MN220-03 (KOZK-2-НО-60) |  |  | 2 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-400x400-F2-SN-MN220-03 (KOZP-2-НО-60) |  |  | 4 | шт.
|  | Тепло-огнеизоляция ALU1 WIRED MAT 105 ТУ 5762-02645757203-08, 60 мм EI180 |  |  | 33 | м²
|  | Материал базальтовый огнезащитный EI30 рулонный, фольгированный |  |  | 15 | м²
|  | Огнезащитный состав |  |  | 16.5 | кг
| П2 | Воздушный клапан утепленный c площадкой под электропривод с электроприводом |  |  | 1 | шт.
|  | Фильтр кассетный |  |  | 1 | шт.
|  | Фильтр-бокс (корпус) |  |  | 1 | шт.
|  | Воздухонагреватель I-подогрева |  |  | 1 | шт.
|  | Вентилятор прямоугольный канальный |  |  | 1 | шт.
|  | Гибкая вставка |  |  | 2 | шт.
|  | Канальный электрический нагреватель |  |  | 1 | шт.
|  | Шумоглушитель |  |  | 1 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 2 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 3 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 10 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 7 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø100 |  |  | 2 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø125 |  |  | 3 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø160 |  |  | 8 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø200 |  |  | 3 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-100-NP-SN-MN220-03 (KOZK-2-НО-60) |  |  | 2 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-400x400-F2-SN-MN220-03 (KOZP-2-НО-60) |  |  | 4 | шт.
|  | Тепло-огнеизоляция ALU1 WIRED MAT 105 ТУ 5762-02645757203-08, 60 мм EI180 |  |  | 33 | м²
|  | Материал базальтовый огнезащитный EI30 рулонный, фольгированный |  |  | 15 | м²
|  | Огнезащитный состав |  |  | 16.5 | кг
| В1 | Вентилятор выт. |  |  | 1 | шт.
|  | Гибкие вставки |  |  | 2 | шт.
|  | Клапан обратный |  |  | 1 | шт.
|  | Шумоглушитель |  |  | 1 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 16 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 11 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø100 |  |  | 14 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø160 |  |  | 11 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-100-NP-SN-MN220-03 (KOZK-2-НО-60) |  |  | 3 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-400-NP-SN-MN220-03 (KOZK-2-НО-60) |  |  | 3 | шт.
|  | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный |  |  | 9.1 | м²
|  | Огнезащитный состав |  |  | 8.2 | кг
| В2 | Вентилятор выт. |  |  | 1 | шт.
|  | Гибкие вставки |  |  | 2 | шт.
|  | Клапан обратный |  |  | 1 | шт.
|  | Шумоглушитель |  |  | 1 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 16 | шт.
|  | Диффузор универсальный круглый |  |  | 11 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø100 |  |  | 14 | шт.
|  | Воздушный клапан(ручной) Ø160 |  |  | 11 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-100-NP-SN-MN220-03 (KOZK-2-НО-60) |  |  | 3 | шт.
|  | Клапан KPNO-60-400-NP-SN-MN220-03 (KOZK-2-НО-60) |  |  | 3 | шт.
|  | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный |  |  | 9.1 | м²
|  | Огнезащитный состав |  |  | 8.2 | кг
Тепловые завесы Павильон проката коньков | Система У1, У2 (входные группы) | Воздушно-тепловая завеса потолочного типа |  |  | 2 | компл.
В составе одного комплекта:
|  | Вентилятор осевой |  |  | 1 | шт.
|  | Монтажный комплект |  |  | 1 | шт.
|  | Выносной пульт управления |  |  | 1 | шт.
| Система У3,У4 (гараж ледозаливочной машины) | Воздушно-тепловая завеса потолочного типа |  |  | 2 | компл.
В составе одного комплекта:
|  | Вентилятор осевой |  |  | 1 | шт.
|  | Монтажный комплект для крепления к стене |  |  | 1 | шт.
|  | Выносной пульт управления |  |  | 1 | шт.
Кондиционирование Павильон проката коньков | К1-К4 | Сплит-кондиционер касетного типа с дренажным поддоном, пультом, управления и насосом для отвода конденсата |  |  | 4 | компл.
В составе одного комплекта:
|  | Внутренний блок |  |  | 1 | шт.
|  | Наружный блок |  |  | 1 | шт.
|  | Низкотемпературный комплект |  |  | 1 | шт.
|  | Комплект креплений |  |  | 1 | шт.
|  | Насос для отвода конденсата |  |  | 2 | шт.
ТЗ-5 Обслуживание и ремонт сетей и систем электроснабжения
Электроснабжение Павильон проката коньков | Электрощитовая | ГРЩ 1 |  |  | 1 | шт.
|  | Электрический шкаф в сборе ГЩС ПК |  |  | 1 | шт.
|  | Электрический шкаф в сборе ЩС-1 |  |  | 1 | шт.
|  | Электрический шкаф в сборе ЩС-2 |  |  | 1 | шт.
|  | Электрический шкаф в сборе ЩС-3 |  |  | 1 | шт.
|  | Электрический шкаф в сборе ЩС-4 |  |  | 1 | шт.
|  | Электрический шкаф в сборе ЩС-5 |  |  | 1 | шт.
|  | Электрический шкаф в сборе ГЩСВ |  |  | 1 | шт.
ТЗ-6 Обслуживание и ремонт наружных электрических сетей освещения
Оборудование наружных электрических сетей освещения | Щиты | Щит управления освещением (ЯУО) |  |  | 1 | шт.
| Коммутационный аппарат | Выключатель автоматический, 1ф, 10А |  |  | 5 | шт.
|  | Выключатель автоматический, 1ф, 16А |  |  | 3 | шт.
|  | Выключатель автоматический, 1ф, 20А |  |  | 5 | шт.
|  | Выключатель автоматический, 3ф, 16А |  |  | 4 | шт.
| Опоры | Опора ОГК-12 граненая коническая № 1 |  |  | 1 | шт.
|  | Опора ОГК-12 граненая коническая № 2 |  |  | 1 | шт.
|  | Опора ОГК-12 граненая коническая № 3 |  |  | 1 | шт.
|  | Опора ОГК-12 граненая коническая № 4 |  |  | 1 | шт.
|  | Опора ОГК-12 граненая коническая № 5 |  |  | 1 | шт.
|  | Опора ОГК-12 граненая коническая № 6 |  |  | 1 | шт.
|  | Опора ОГК-12 граненая коническая № 7 |  |  | 1 | шт.
| Светильники | Cветильник консольный 220 В, 110 Вт, IP66 (LED 110 5000K) |  |  | 7 | шт.
|  | Прожектор с МГЛ лампой 220 В, 400 Вт, IP65 (LEADER UMC 400Н) |  |  | 10 | шт.
ТЗ-7 Обслуживание и ремонт сетей электрообеспечения потребителей (380В, 220В, 24В, 12В, от вводных распределительных устройств до конечных потребителей, включая розетки)
Сеть электрообеспечения потребителей Павильон проката коньков | Розеточная сеть | Розетка штепсельная 2К+3 цвет белый |  |  | 5 | шт.
|  | Розетка штепсельная 2х2К+3 цвет белый |  |  | 5 | шт.
|  | Розетка штепсельная Зх2К+3 цвет белый |  |  | 2 | шт.
|  | Розетка штепсельная 4х2К+3 цвет белый |  |  | 1 | шт.
|  | Розетка трехфазная открытой установки, IP44 |  |  | 10 | шт.
|  | Выключатель 10 А,220 В |  |  | 12 | шт.
| Освещение безопасности | Световой указатель “Выход” |  |  | 10 | шт.
|  | Световой указатель “Выход”, налево |  |  | 5 | шт.
|  | Световой указатель “Выход”, направо |  |  | 5 | шт.
|  | Блок Аварийный LEDA 45 |  |  | 30 | шт.
|  | Контроллер LED-IPCe |  |  | 1 | шт.
|  | Конвертер USB-ILCS |  |  | 1 | шт.
|  | Модуль управления MCU-27 |  |  | 296 | шт.
|  | Лампа люминесцентная, мощностью 70 Вт HGI-E70 |  |  | 1 | шт.
| Управление освещением | Выключатель однополюсный одноклавишный, 10 А, 250В, IP55 для открытой установки |  |  | 1 | шт.
|  | Выключатель однополюсный одноклавишный, 10 А, 250В, IP20 для открытой установки |  |  | 10 | шт.
Электрооборудование для подключения конвекторов | Щиты | Щит управления конвекторами ЩУК1 |  |  | 1 | шт.
|  | Щит управления конвекторами ЩУК2 |  |  | 1 | шт.
| Арматура | УЗО 2-х полюсное тип AC 16A 30mA |  |  | 4 | шт.
|  | Выключатель авт.диф.т. |  |  | 4 | шт.
|  | Конвектор |  |  | 4 | шт.
|  | Комнатный термостат |  |  | 4 | шт.
|  | Модуль управления вентилятором |  |  | 4 | шт.
Система общего и аварийного освещения внутренних помещений | Щиты | Щит распределительный ЩО1 |  |  | 1 | шт.
|  | Щит распределительный ЩО2 |  |  | 1 | шт.
|  | Щит распределительный ЩО3 |  |  | 1 | шт.
|  | Щит распределительный ЩО4 |  |  | 1 | шт.
|  | Щит распределительный ЩО5 |  |  | 1 | шт.
|  | Щит распределительный ЩАО-1 |  |  | 1 | шт.
|  | Щит распределительный ЩАО-2 |  |  | 1 | шт.
| Светильники освещения | Светильник светодиодный |  |  | 30 | шт.
|  | Блок питания LED POWER 5UPPLY MULTI-POWER 500mA |  |  | 30 | шт.
Другое оборудование |  | Электрический привод открывания окна |  |  | 3 | шт.
|  | Чайник электрический |  |  | 3 | шт.
|  | Фен настенный,выходная мощность 1500 Вт |  |  | 2 | шт.
|  | Масляный радиатор (с функцией отключения при перегреве) |  |  | 5 | шт.
ТЗ-8 Обслуживание и ремонт системы холодного и горячего водоснабжения
Водопровод хозяйственно-питьевой Павильон проката коньков | Оборудование | Коллектор Ø 50 - 40 х 32 х по 1 контуру: |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø40 |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø32 |  |  | 1 | шт.
|  | Коллектор Ø 50 - 32 х 3 контура: |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø32 |  |  | 3 | шт.
|  | Коллектор Ø 50 - 32 х 2 контура: |  |  | 2 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø32 |  |  | 4 | шт.
|  | Коллектор Ø 50 -32 х 20 х по 1 контуру: |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø32 |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø20 |  |  | 1 | шт.
|  | Коллектор Ø 50 -32 х 25 х по 1 контуру: |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø32 |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø25 |  |  | 1 | шт.
|  | Коллектор Ø 40 - 25 х 2 контура: |  |  | 2 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø25 |  |  | 4 | шт.
|  | Коллектор Ø 32 - 20 х 1 контура: |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø20 |  |  | 2 | шт.
|  | Коллектор Ø 32 - 20 х 15 х по 1 контуру: |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø20 |  |  | 1 | шт.
|  | - кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø15 |  |  | 1 | шт.
|  | Электроводонагреватель накопительный V =50 л, N1=2,0 кВт; 220 В |  |  | 5 | шт.
| Арматура | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø40 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø32 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø25 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø20 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø15 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø15 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø15 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ø15 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | Кран писсуарный |  |  | 2 | шт.
|  | Кран поливочный для уборки помещений в комплекте Ø20: |  |  | 2 | шт.
|  | - кран шаровой сливной с наружной резьбой и насадкой для шланга Ø20 |  | Danfoss | 1 | шт.
|  | - шланг резиновый с текстильным каркасом типа B II L=10м со стволом и спрыском Ø6 мм |  |  | 1 | шт.
ТЗ-9 Обслуживание и ремонт тепловых сетей, приборов и оборудования системы теплоснабжения
ТЗ-10 Обслуживание и ремонт оборудования ливневой канализации здания и наружных сетей
Ливневая канализация | Внутренние сети | Дренажный насос TMW 32/8 Twister N=0.37 кВт |  |  | 1 | шт.
|  | Дренажный насос TMС 32Н102/7.5Br N=0.75 кВт |  |  | 1 | шт.
|  | Кровельная водосточная система |  |  | 6 | компл.
|  | Лотки водоотводные |  |  | 220 | м
|  | Колодец ЛК |  |  | 42 | шт.
|  | Дождеприемник (Отстойник) в составе с дождеприемной решеткой и фильтром |  |  | 1 | шт.
Хозяйственно-бытовая канализация | Наружные сети | Труба диаметром 50 |  |  | 100 | м
|  | Колодец Хозяйственно-бытовой канализации |  |  | 1 | шт.
|  | Насос фекальный |  |  | 1 | шт.
ТЗ-11 Обслуживание и ремонт оборудования хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации здания и наружных сетей
Хозяйственно-бытовая канализация Павильон проката коньков | Хозяйственно-бытовая канализация | Воздушный клапан D 110 |  |  | 2 | шт.
|  | Воздушный клапан D 50 |  |  | 2 | шт.
|  | Унитаз с вертикальным выпуском в комплекте со смывным бачком |  |  | 6 | шт.
|  | Умывальник |  |  | 4 | шт.
|  | Сифон бутылочный D50 |  |  | 5 | шт.
|  | Писсуар |  |  | 3 | шт.
|  | Трап EG 157 Ø 100 с сифоном + комплектующие: |  |  | 1 | шт.
|  | Мусоросборник для трапа с вертикальным выпуском |  |  | 1 | шт.
|  | Сифон |  |  | 1 | шт.
|  | Опорное кольцо для сифона |  |  | 1 | шт.
ТЗ-12 Обслуживание и ремонт автоматизированной системы диспетчерского управления
ТЗ-13 Обслуживание и ремонт мебели
Павильон проката коньков | Мебель проката коньков | Локер |  |  | 129 | шт.
|  | Скамья |  |  | 18 | шт.
|  | Стойка администрации |  |  | 1 | шт.
|  | Сушильный шкаф для коньков |  |  | 3 | шт.
|  | Шкаф для хранения коньков |  |  | 7 | шт.
|  | Стойка для заточки коньков |  |  | 1 | шт.
| Мебель для персонала | Кресло сотрудника |  |  | 8 | шт.
|  | Рабочий стол |  |  | 4 | шт.
|  | Диван |  |  | 1 | шт.
|  | Стойка под раковину | Бочка, RAL 3016 |  | 4 | шт.
|  | Кухонный модуль |  |  | 1 | шт.
ТЗ-14 Обслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной
ТЗ-15 Обслуживание и ремонт системы заземления и молниезащиты
ТЗ-16 Обслуживание и ремонт кровли
Кровля |  | Кровля комплекса |  |  | 468 | м2
В составе:
- кровельные сендвич-панели с заполнением из минеральной ваты, толщина панелей 200 мм.
- наружная водосточная система
ТЗ-17 Обслуживание и ремонт оборудования прилегающей территории (ограждения, бордюры, асфальто-бетонное покрытие, площадки)
Прилегающая территория |  | Ледовое покрытие |  |  | 2870 | м2
|  | Дощатый настил | 140х35 мм |  | 113.03 | м2
|  | Резиновая плитка | 1000х1000х40 мм |  | 102 | м2
|  | Газоны |  |  | 108.74 | м2
|  | Песчаное основание ледового катка |  |  | 2070.08 | м2
|  | Ограждение ледового катка |  |  | 335 | п.м.
ТЗ-18 Обслуживание и ремонт системы кабельного телевидения
Система кабельного телевидения |  | Базовый блок |  |  | 1 | шт.
|  | Карта демодуляции ресивера для FTA-каналов C544 |  |  | 1 | шт.
|  | Карта 8-канальный |  |  | 1 | шт.
|  | QAM-модулятор ModulTech |  |  | 2 | шт.
|  | Антенна эфирная |  |  | 1 | шт.
|  | Усилитель |  |  | 1 | шт.
|  | Коаксиальный кабель |  |  | 500 | м
|  | Коаксиальный кабель |  |  | 500 | м
Система радиовещания и радиотрансляции |  | Многогранная коническая опора освещения |  |  | 1 | шт.
|  | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон |  |  | 215 | м
|  | Блок переключения универсальный |  |  | 1 | шт.
|  | Коммутационный шнур универсальный |  |  | 1 | шт.
|  | Фундаментный блок (для ОГК/ОТ) |  |  | 1 | шт.
ТЗ-19 Обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования пищеблока
ТЗ-20 Обслуживание и ремонт системы электрочасификации
Система электрочасификации |  | Часы электронные настенные красные | С-4011-К | Granat | 2 | шт.
ТЗ-21 Обслуживание и ремонт системы подъёма флагов и разделительной шторы игрового зала
ТЗ-22 Обслуживание и ремонт оборудования лифтов для перевозки людей
ТЗ-23 Обслуживание и ремонт оборудования подъемников для перевозки грузов
ТЗ-24 Обслуживание и ремонт системы внутренней телефонной связи
ТЗ-25 Обслуживание и ремонт оборудования сауны
ТЗ-26 Обслуживание и ремонт оборудования бассейна
ТЗ-27 Обслуживание и ремонт спортивного оборудования и тренажеров
ТЗ-28 Обслуживание и ремонт помещений, фасадной части зданий
Окна,ворота, двери, замки, подвесные потолки | Двери | Двери |  |  | 7 | шт.
|  | Дверные элементы, обналичка, пороги, каркас |  |  | 7 | компл.
|  | Замки, ручки |  |  | 7 | компл.
| Окна | Витражные окна |  |  | 30 | компл.
| Ворота | Ворота автоматические |  |  | 2 | компл.
| Стены | Из стеновых сендвич-панелей с заполнением из минеральной ваты, толщиной панели 150мм. Раскладка панелей комбинированная - горизонтальная и вертикальная |  |  | 454.92 | м²
| Полы | Резиновая плитка | 500х500х20 мм |  | 470.34 | м²
|  | Фанера | 2/4 Е-1 ФСФ 18 мм |  | 470.34 | м²
|  | Теплоизоляционные плиты, два слоя | XPS 50 мм | ТЕХНОПЛЕКС | 470.34 | м²
| Потолки | Подвесной потолок типа Армстронг, Грильятто |  |  | 470.34 | м²