## Приложение№1.1
Приложение №1.1
к Договору №__ от __.__.2026 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ИХ СТОИМОСТЬ И ТИП ОПЛАТЫ
ПО ОБЪЕКТУ ХОККЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ "АВАНГАРД"
№ п/п | № ТЗ | Наименование услуги | Единица измерения | Тип оплаты услуг | Стоимость в месяц, руб. без учета НДС (абонентская плата) | Стоимость тарифа, руб. без учета НДС | Стоимость тарифа, руб. с учетом НДС по ставке __%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТЗ-1 | Обслуживание и ремонт системы холодоснабжения ледовых полей | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-1.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-1.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.3 | Ремонт трубопроводов холодильного контура | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-1.3.1 | Ремонт трубопроводов ПНД коллектора холодоснабжения ледового поля вне поля | 1 м.п. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.3.2 | Ремонт трубопроводов ПНД коллектора холодоснабжения ледового поля в плите | 1 м.п. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.3.3 | Ремонт разъёмных соединений системы трубопроводов холодильного контура | 1 шт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.4 | Теплообменное оборудование | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-1.4.1 | Демонтаж/монтаж теплообменника | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.4.2 | Опрессовка теплообменника | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.4.3 | Восстановление герметичности теплообменника методом пайки | 1 место пайки | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.4.4 | Устранение нарушений герметичности конденсаторов холодильной системы | 1 шт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.4.5 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.5 | Замена драйвера управления ЭРВ | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.6 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | 1 м.п. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.7 | Электродвигатели (вентиляторов, насосов и т.п.) | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-1.7.1 | Демонтаж/монтаж электродвигателя | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.7.2 | Замена обмоток электродвизателя | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.7.3 | Замена подшипников электродвигателей | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.7.4 | Ремонт/замена узлов механической части электродвигателей и элементов обвязки | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.8 | Ззапорная и регулирующая арматура | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-1.8.1 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.8.2 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.8.3 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.8.4 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок) | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.9 | Проверка химического состава теплоносителя | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.10 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль) | 1 куб.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.11 | Замена масла в винтовом компрессоре | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.12 | Эвакуация фреона | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.13 | Вакуумирование системы | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.14 | Полная заправка системы фреоном | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.15 | Проведение пневматических испытаний системы азотом холодильного контура | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.16 | Проведение пневматических испытаний вторичного контура воздухом | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.18 | Замена КИПиА (манометры, реле давления, реле протока, термостат и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.19 | Установка дополнительных КИПиА (манометры, реле давления, реле протока, термостат и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.20 | Замена фильтрующих элементов | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.23 | Замена винтового компрессора (комплекс работ) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-1.24 | Регулировка, настройка, корректировка параметров приборов управления | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
2 | ТЗ-2 | Обслуживание и ремонт ледовых полей, оборудования хоккейных коробок, системы водоподготовки | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-2.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-2.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.3 | Ремонт м/к каркаса секции бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.4 | Демонтаж, монтаж бортовой секции | 1шт | тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.5 | Ремонт хоккейных ворот | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.6 | Ремонт скамеек запасных игроков | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.7 | Демонтаж/монтаж защиты рекламы на секции бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.8 | Демонтаж/монтаж полотна остекления бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.9 | Демонтаж/монтаж клипс бортового остекления | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.10 | Демонтаж/монтаж защитных козырьков | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.11 | Замена элементов бортовой секции (платик, отбойная планка и т.п.) | 1 м.п. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.12 | Покраска хоккейных ворот с заменой сетки и мягкой оплетки | 1 пара | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.13 | Замена заградительной сетки | 1 поле | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.14 | Замена стального вкладыша в бетонной плите под хоккейные ворота | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.15 | Укладка подледных рекламных баннеров без подготовки места, в начале сезона. | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.16 | Укладка подледных рекламных баннеров с подготовкой места, в течение сезона. | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.17 | Замена нагревательного элемента (ТЭН) в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.18 | Ремонт емкостей для воды в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.19 | Полировка бортов, полотен акрилового остекления | 1 кв м | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.20 | Подготовка ледового поля | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-2.20.1 | Заливка ледового поля без покраски льда | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.20.2 | Заливка ледового поля с покраской льда | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.20.3 | Заливка ледового поля без покраски льда на открытой площадке (уличной) | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.20.4 | Заливка ледового поля с покраской льда на открытой площадке (уличной) | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.20.5 | Монтаж игровой хоккейной разметки поля | 1 поле | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.21 | Монтаж/демонтаж покрытия Ice Comfort | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-2.22 | Размещение/снятие регламентных флагов над ледовой ареной | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
3 | ТЗ-3 | Обслуживание и ремонт льдозаливочных комбайнов и оборудования для обслуживания ледового поля | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-3.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-3.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.3 | Замена втулки вертикального шнека | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.4 | Замена пальца вертикального шнека | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.5 | Замена винта-гайки регулировки ножа | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.6 | Замена гидравлического шланга | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.7 | Замена бортовой щетки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.8 | Замена распределительного полотенца | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.9 | Замена крыльчатки водяного насоса | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.10 | Замена свечи зажигания | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-3.11 | Снятие/установка газового редуктора | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
4 | ТЗ-4 | Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-4.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-4.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.3 | Демонтаж/монтаж воздуховодов на высоте до 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.4 | Демонтаж/монтаж воздуховодов на высоте более 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.5 | Восстановление теплоизоляции воздуховодов | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.6 | Ремонт воздуховодов | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.7 | Электродвигатели (вентиляторов, насосов и т.п.) | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-4.7.1 | Демонтаж/монтаж электродвигателя | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.7.2 | Замена обмоток электродвизателя | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.7.3 | Замена подшипников электродвигателей | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.7.4 | Ремонт/замена узлов механической части электродвигателей и элементов обвязки | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.8 | Замена приводов воздушных заслонок | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.9 | Теплообменное оборудование | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-4.9.1 | Демонтаж/монтаж теплообменника | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.9.2 | Опрессовка теплообменника | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.9.3 | Восстановление герметичности теплообменника методом пайки | 1 место пайки | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.10 | Замена декоративных решеток и диффузоров | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.11 | Ззапорная и регулирующая арматура | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-4.11.1 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.11.2 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.11.3 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.11.4 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок) | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.12 | Монтаж/демонтаж трубной разводки узла смешения | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.13 | Замена дренажных насосов сплит-систем, кассетных фанкойлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.14 | Ремонт фреоновых магистралей сплит-систем | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.15 | Замена пульта управления тепловой завесы | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.16 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.17 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль) | 1 куб.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.18 | Замена масла в спиральных компрессорах ХМ3, ХМ4, ХМ5 | 1 установка | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.19 | Балансировка рабочего колеса вентилятора | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.20 | Монтаж сплит-системы | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.21 | Монтаж фреоновой трассы | 1 м.п. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.22 | Монтаж фанкойла (комплекс работ с подключением к трубопроводу) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.23 | Прокладка трубопровода холодоснабжения | 1 м.п. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.24 | Ремонт частотного преобразователя | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-4.25 | Замена частотного преобразователя | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
5 | ТЗ-5 | Обслуживание и ремонт сетей и систем электроснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-5.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-5.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.3 | Замена силовых автоматических выключателей | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.4 | Установка дополнительных автоматических выключателей | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.5 | Замена устройств АВР | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.6 | Замена неисправных конденсаторов в УКРМ | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.7 | Замена контроллера, драйвера, блока питания на высоте до 3 м. | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.8 | Замена пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.9 | Установка пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.10 | Замена АКБ в ИБП | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.11 | Монтаж/демонтаж силовых шкафов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.12 | Расключение пукорегулирующей аппаратуры (во вновь монтируемых шкафах) | 1 ед. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.13 | Установка кабельных муфт воздушных | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.14 | Установка кабельных муфт в грунте | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.15 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм открытым способом | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.16 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм в грунте | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.17 | Поиск кабельной трассы, обрыва кабеля | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.18 | Монтаж кабельных лотков до 200 мм | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.19 | Монтаж кабельных лотков от 200 мм до 400 мм | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-5.20 | Устройство кабельных проходок | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
6 | ТЗ-6 | Обслуживание и ремонт наружных электрических сетей освещения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-6.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-6.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-6.3 | Ремонт опоры (фундамент, крепление) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-6.4 | Замена сгоревших МГЛ | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-6.5 | Замена неисправного светильника на опоре | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-6.6 | Замена неисправного светильника на фасаде | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-6.7 | Замена автоматических выключателей, пускорегулирующей аппаратуры | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
7 | ТЗ-7 | Обслуживание и ремонт сетей электрообеспечения потребителей (380В, 220В, 24В, 12В, от вводных распределительных устройств до конечных потребителей, включая розетки) | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-7.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-7.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.3 | Установка дополнительных накладных розеток, выключателей (без прокладки кабеля) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.4 | Установка дополнительных скрытых розеток, выключателей (без прокладки кабеля) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.5 | Замена неисправных розеток, выключателей | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.6 | Замена тепловых реле, терморегуляторов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.7 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм открытым способом | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.8 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм скрытым способом | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.9 | Прокладка кабельного канала | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.10 | Установка дополнительных светильников на высоте до 3 м | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.11 | Установка дополнительных светильников на высоте от 3 м до 6 м | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.12 | Установка дополнительных светильников на высоте свыше 6 м | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.13 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте до 3 м | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.14 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте от 3 до 6 м | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.15 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте свыше 6 м | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.16 | Диагностика технического состояния оборудования (поиск неисправностей) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.17 | Ремонт бытового оборудования (замена ТЭН, пускорегулирующей аппаратуры, контактных групп и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.18 | Ремонт светильников общего назначения | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-7.19 | Ремонт светильников спортивного освещения | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
8 | ТЗ-8 | Обслуживание и ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-8.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-8.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.3 | Ззапорная и регулирующая арматура | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-8.3.1 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.3.2 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.3.3 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.3.4 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок) | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.3.5 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры трубопроводов водоснабжения | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.4 | Выполнение сварочных работ | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.5 | Замена душевых приборов (лейка, штанга, кронштейн) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.6 | Ремонт смесителей | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.7 | Замена смесителей | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.8 | Замена гибкого присоединения или подводки к сантехническим устройствам | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.9 | Замена, ремонт бойлера для воды | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.10 | Замена насосных установок и станций подкачки воды | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.11 | Замена/обслуживание фильтрующих элементов водяных фильтров | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.12 | Установка дополнительных фильтров для воды | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.13 | Замена или прокладка новой водопроводной трубы по зданию (полипропилен) | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-8.14 | Отогрев и размораживание систем водопровода | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
9 | ТЗ-9 | Обслуживание и ремонт тепловых сетей, приборов и оборудования системы теплоснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-9.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-9.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.3 | Ззапорная и регулирующая арматура | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-9.3.1 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.3.2 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.3.3 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.3.4 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок) | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.3.5 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры трубопроводов отопления | 1 мм диаметра | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.4 | Выполнение сварочных работ | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.5 | Теплообменное оборудование | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-9.5.1 | Демонтаж/монтаж теплообменника | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.5.2 | Опрессовка теплообменника | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.5.3 | Восстановление герметичности теплообменника методом пайки | 1 место пайки | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.5.4 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.6 | Электродвигатели насосов | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-9.6.1 | Демонтаж/монтаж электродвигателя | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.6.2 | Замена обмоток электродвигателя | 1 кВт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.6.3 | Замена подшипников электродвигателей | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.6.4 | Ремонт/замена узлов механической части электродвигателей и элементов обвязки | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.7 | Напольные (встроенные) конвекторы отопления | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-9.7.1 | Замена вентилятора напольного конвектора | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.7.2 | Замена декоративной решетки конвектора | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.7.3 | Демонтаж/монтаж электродвигателя напольного конвектора | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.7.4 | Ремонт/замена узлов механической части конвектора и элементов обвязки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.8 | Замена радиатора отопления | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.9 | Замена термостатического элемента | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.10 | Ремонт системы встроенного отопления («теплый пол») | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-9.11 | Замена нагревательных элементов (ТЭНов) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
10 | ТЗ-10 | Обслуживание и ремонт оборудования ливневой канализации здания и наружных сетей | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-10.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-10.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.3 | Замена дренажного насоса | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.4 | Ремонт водосточных воронок | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.5 | Замена, прокладка трубопроводов (наружняя) | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.6 | Аварийная откачка ливневых вод | 1 куб.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.7 | Замена неисправных решеток ливневого колодца | 1 шт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.8 | Замена водопропускных ливневых лотков | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.9 | Ремонт водопропускных ливневых лотков | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-10.10 | Прочистка трубопроводов системы ливневой канализации и наружных сетей от засоров свыше Ду110 | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
11 | ТЗ-11 | Обслуживание и ремонт оборудования хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации здания и наружных сетей | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | х
| ТЗ-11.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | х
| ТЗ-11.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.3 | Очистка хозяйственно-бытовой канализации | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-11.3.1 | Прочистка трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров до Ду110 | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.3.2 | Прочистка трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров свыше Ду110 | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.3.3 | Прочистка узлов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров (сифоны) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.3.4 | Очистка жироуловителей | 1 куб.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.4 | Отогрев и размораживание трубопроводов, элементов и устройств систем хозяйственно-бытовой канализации | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.5 | Замена или прокладка линии канализации по зданию | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.6 | Замена раковины | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.7 | Ремонт душевого поддона | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.8 | Замена душевого поддона | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.9 | Замена арматуры бачка | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.10 | Замена бачка | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.11 | Замена унитаза | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.12 | Замена писсуара | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.13 | Замена системы смыва писсуара | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.14 | Замена крышки унитаза | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.15 | Ремонт канализационных насосов | Х | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-11.15.1 | Демонтаж/монтаж насоса | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.15.2 | Замена подшипников | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-11.15.3 | Ремонт/замена узлов механической, электрической части и элементов обвязки | 1 компл. | Тариф | Х | 0 | 0
12 | ТЗ-12 | Обслуживание и ремонт автоматизированной системы диспетчерского управления | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-12.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-12.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-12.3 | Замена АКБ в щитах диспетчеризации | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-12.4 | Замена блоков расширения, контроллеров | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-12.5 | Замена кулера в щитах диспетчеризации | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-12.6 | Прокладка дополнительных линий связи, управления | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-12.7 | Настройка программного обеспечения | 1 устройство | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-12.8 | Замена КИПиА (электронные датчики температуры, давления и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
13 | ТЗ-13 | Обслуживание и ремонт мебели | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-13.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-13.2 | Выполнение работ по сборке мебели и элементов интерьерного оформления | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-13.3 | Выполнение работ по ремонту мебели и элементов интерьерного оформления | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-13.4 | Выполнение работ по монтажу мебели и элементов интерьерного оформления | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-13.5 | Регулировка мебели | 1 шт | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-13.6 | Выполнение сварочных работ | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
14 | ТЗ-14 | Обслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-14.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-14.2 | Удаление накипи, чистка барабана специальными средствами | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-14.3 | Очистка дозатора моющего средства | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-14.4 | Чистка фильтра сливного насоса | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-14.5 | Очистка наливных шлангов и фильтров клапанов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-14.6 | Замена ТЭН на сушильных машинах | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-14.7 | Замена деталей (сальники, уплотнени, подшипники, приводные ремни) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
15 | ТЗ-15 | Обслуживание и ремонт системы заземления и молниезащиты | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-15.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-15.2 | Ремонт Молниеприемной сетки по крыше здания (выполнена оцинкованной катанкой д. 8 мм, размер ячеи 10 х10 м) | 1 м.п. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-15.3 | Протяжка резьбовых соединений, проверка целостности/прочности сварных швов | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-15.4 | Измерение переходных сопротивлений, сопротивлений растекания на землю заземляющего устройства, тест молниеприемника | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-15.5 | Защита от коррозии | 1 система | Тариф | Х | 0 | 0
16 | ТЗ-16 | Обслуживание и ремонт кровли | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-16.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-16.2 | Ремонт кровли здания | 1 кв.м | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-16.3 | Очистка кровли от снега | 1 кв.м | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-16.4 | Очистка кровли от мусора | 1 кв.м | Тариф | Х | 0 | 0
17 | ТЗ-17 | Обслуживание и ремонт оборудования прилегающей территории (ограждения, бордюры, асфальто-бетонное покрытие, площадки) | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-17.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.2 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.3 | Ремонт покрытия универсальных уличных спортивных площадок | 1 кв.м | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.4 | Ремонт тротуарной плитки | 1 кв.м | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.5 | Ремонт ограждений | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.7 | Ремонт (замена) бортового камня | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.8 | Ремонт декоративного покрытия подпорных стен | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.9 | Ремонт, замена дорожных знаков и указателей | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.10 | Ремонт конструктивных элементов универсальных уличных спортивных площадок | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-17.11 | Выполнение сварочных работ | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
18 | ТЗ-18 | Обслуживание и ремонт системы кабельного телевидения | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-18.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.2 | Поиск и устранение мест повреждений в случае потери TV сигнала | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.3 | Замена (прокладка новой) линии антенного кабеля по лоткам (стоякам) | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.4 | Монтаж кабельного канала, подвод антенного кабеля к ТВ приемнику | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.5 | Монтаж телевизионной розетки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.6 | Монтаж настенного (потолочного) кронштейна под ТВ приемник | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.7 | Замена делителя, ответвителя, усилителя ТВ сигнала, точки доступа | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.8 | Монтаж делителя, ответвителя, усилителя ТВ сигнала, точки доступа | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-18.9 | Проверка качества TV сигнала в оконечных устройствах | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
19 | ТЗ-19 | Обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования пищеблока | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-19.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-19.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.3 | Замена вентилятора конденсатора, испарителя | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.4 | Замена фильтра фильтра-осушителя систем охлаждения | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.5 | Замена ТЭН автоматической оттайки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.6 | Замена уплотнения дверей морозильных камер и шкафов. | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.7 | Замена приборов освещения в морозильных камерах и шкафах | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.8 | Замена автоматического выключателя, контактора в цепи питания | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.9 | Замена контроллера управления холодильных камер и шкафов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.10 | Замена конденсатора, испарителя | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.11 | Замена компрессора | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.12 | Замена греющего кабеля обогрева дверей холодильных камер | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.13 | Замена замков на холодильных камерах и шкафах | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.14 | Замена нагревательного элемента слива с дренажа в холодильных камерах и шкафах | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.15 | Замена редуктора измельчителя льда | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.16 | Замена сетевой кнопки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.17 | Замена нагревательного элемента электроплиты | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.18 | Замена термостата | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.19 | Замена нагревательного элемента электрокотла | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.20 | Замена терморегуляторов на электроплите | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.21 | Замена концевых выключателей | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.22 | Замена нагревательного элемента пароконвектомата | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.23 | Замена нагревательного элемента на прилавке для подогрева | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.24 | Замена приводных ремней | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.25 | Замена режущих элементов электрическаой мясорубки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.26 | Замена фрезы мясорыхлительной машины | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.27 | Замена двигателя на овощерезательной машине | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.28 | Замена кассет котломоечной машины К 990 Е | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.29 | Замена распылителей на котломоечной машине К 990 Е | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.30 | Замена переливного патрубка на котломоечной машине К 990 Е | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.31 | Замена подпорного насоса котломоечной машины К 990 Е | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.32 | Замена образивного диска на картофелечеочистительной машине PPN 10/M | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.33 | Замена блока управления | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.34 | Замена дисков на овощерезательной машине CL 50 | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.35 | Ремонт механического кухонного оборудования (миксеры, мясорубки, моечные машины и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-19.36 | Ремонт теплового кухонного оборудования (печи, жарочные шкафы, пароконвектоматы и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
20 | ТЗ-20 | Обслуживание и ремонт системы электрочасификации | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-20.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-20.2 | Замена (прокладка новой) линии UTP кабеля по лоткам (стоякам) | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-20.3 | Монтаж кабельного канала, подвод UTP кабеля к вторичным часам | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-20.4 | Монтаж вторичных часов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
21 | ТЗ-21 | Обслуживание и ремонт системы подъёма флагов и разделительной шторы игрового зала | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-21.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-21.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-21.3 | Ремонт редуктора лебедки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-21.4 | Замена троса, роликов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-21.5 | Замена элементов щита управления | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
22 | ТЗ-22 | Обслуживание и ремонт оборудования лифтов для перевозки людей | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-22.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-22.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
23 | ТЗ-23 | Обслуживание и ремонт оборудования подъемников для перевозки грузов | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-23.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-23.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
24 | ТЗ-24 | Обслуживание и ремонт внутренней телефонной связи | Не требуется
25 | ТЗ-25 | Обслуживание и ремонт оборудования сауны | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-25.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-25.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-25.3 | Замена ТЭН электропечи | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-25.4 | Замена ТЭН парогенератора | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-25.5 | Замена датчика температуры | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-25.6 | Замена блока управления | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
26 | ТЗ-26 | Обслуживание и ремонт оборудования бассейна | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-26.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.2 | Ремонт, замена запорной и отсекающей арматуры системы фильтрации | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.3 | Прочистка трубопроводов и узлов системы от засоров | 1 п.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.4 | Ремонт циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.5 | Замена циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.6 | Замена нагревательных элементов (ТЭНов) | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.7 | Ремонт, замена коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, магнитных пускателей и т.п.) обслуживающих систему водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.8 | Замена песковой засыпки в фильтрующей установке | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-26.9 | Замена УФ-лампы в установке обеззараживания воды | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
27 | ТЗ-27 | Обслуживание и ремонт спортивного оборудования и тренажеров | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | 0 | Х | Х
| ТЗ-27.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования |  | Абонентская плата | 0 | Х | Х
| ТЗ-27.2 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-27.3 | Выполнение работ по сборке спортивного оборудования и тренажеров | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-27.4 | Выполнение работ по ремонту спортивного оборудования и тренажеров | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-27.5 | Выполнение работ по монтажу спортивного оборудования и тренажеров | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-27.6 | Замена электронных блоков | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
28 | ТЗ-28 | Обслуживание и ремонт помещений, фасадной части зданий | 1 шт. | Тариф | Х | Х | Х
| ТЗ-28.1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.2 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.3 | Демонтаж напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия) | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.4 | Укладка напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия) | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.5 | Ремонт напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия) | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.6 | Демонтаж бетонной стяжки пола | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.7 | Устройство бетонной стяжки пола | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.8 | Демонтаж отделки поверхностей | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.9 | Подготовка поверхностей (Грунтование, обеспыливание и т.п.) | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.10 | Оштукатуривание поверхностей | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.11 | Шпатлевание поверхностей | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.12 | Оклейка стен рулонными материалами (Стеклохолст, обои и т.п.) | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.13 | Окраска поверхностей пола, стен, потолка | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.14 | Покрытие стен керамической плиткой | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.15 | Замена дверного полотна | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.16 | Замена дверной коробки | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.17 | Замена дверных замков, петель, ручек | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.18 | Регулировка дверной и оконной фурнитуры | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.19 | Ремонт оконных блоков, замена фурнитуры | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.20 | Замена оконных стекол | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.21 | Выполнение сварочных работ | 1 чел./час | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.22 | Ремонт подвесных потолков | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.23 | Ремонт гипсокартонного потолка | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.24 | Монтаж/демонтаж накладных элементов (уголки, плинтусы, нащельники, обналичка дверей) | 1 м.п. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.25 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте до 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.26 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте от 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Х | 0 | 0
| ТЗ-28.27 | Монтаж/демонтаж элементов декора и декоративных конструкций | 1 шт. | Тариф | Х | 0 | 0
Итоговая стоимость абонентской платы в месяц по объекту Хоккейная Академия "Авангард", руб. без учета НДС |  |  |  |  | 0 | Х | Х
Сумма НДС по ставке __%, руб. |  |  |  |  | 0 | Х | Х
Итоговая стоимость абонентской платы в месяц по объекту Хоккейная Академия "Авангард", руб. с учетом НДС по ставке __% |  |  |  |  | 0 | Х | Х
Итоговая стоимость абонентской платы за 12 месяцев по объекту Хоккейная Академия "Авангард", руб. с учетом НДС по ставке __% |  |  |  |  | 0 | Х | Х
Итоговая стоимость абонентской платы за 36 месяцев по объекту Хоккейная Академия "Авангард", руб. с учетом НДС по ставке __% |  |  |  |  | 0 | Х | Х

## 2. Прочие постоянные затраты (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
Комментарии:
Столбец "Объект Управления" - выбрать из выпадающего списка территорию оказания услуг
Столбец "Вид затрат" - выбрать из выпадающего списка вид расходов
Столбец "Детализация" - указать вид/наименование услуг/товаров
Поля, выделенные серой заливкой, заполнять не нужно, они рассчитываются автоматически
В случае необходимости можно добавить новые строки
1.2
Объект Управления | Вид затрат | Детализация | Кол-во в месяц | Стоимость в месяц, без НДС | ИТОГО в месяц, без НДС | ИТОГО в месяц, с НДС | Кол-во за сезон | ИТОГО за сезон, без НДС | ИТОГО за сезон, с НДС
Академия | Услуги подрядных организаций |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0
Академия | Аренда оборудования |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0
Академия | Мобильная связь |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для ТО оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для уборки помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для оргтехники, канцелярия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Моющие средства, бытовая химия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Прочие материалы |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Услуги подрядных организаций |  | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2.4
ДХЦ | Аренда оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Мобильная связь |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для ТО оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для уборки помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для оргтехники, канцелярия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Моющие средства, бытовая химия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Прочие материалы |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 3. Единовременные затраты (hidden)
Цветовое кодирование:
Комментарии:
Столбец "Объект Управления" - выбрать из выпадающего списка территорию оказания услуг
Столбец "Вид затрат" - выбрать из выпадающего списка вид расходов
Столбец "Детализация" - указать вид/наименование услуг/товаров
Поля, выделенные серой заливкой, заполнять не нужно, они рассчитываются автоматически
В случае необходимости можно добавить новые строки
1.2
Объект Управления | Вид затрат | Детализация | Кол-во | Стоимость, без НДС | ИТОГО, без НДС | ИТОГО, с НДС
Академия | Оргтехника |  | 1 | 5 | 5 | 6
Академия | Оргтехника |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  | 1 | 1 | 1 | 1.2
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Оборудование |  | 30 |  | 0 | 0
Академия | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | СИЗ |  |  |  | 0 | 0
Академия | Медосмотр |  |  |  | 0 | 0
Академия | Обучение |  |  |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оргтехника |  | 1 | 1 | 1 | 1.2
ДХЦ | Оргтехника |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | СИЗ |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Медосмотр |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Обучение |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0

## СВОД_ДХЦ (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
| ежемесячные расходы | годовые расходы
Контрагент
Постоянные затраты: | #REF! | #REF!
Расходы на ФОТ | #REF! | #REF!
Услуги подрядных организаций | 1.2 | 2.4
Аренда оборудования | 0 | 0
Связь | 0 | 0
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для ТО оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для уборки помещений | 0 | 0
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия | 0 | 0
Моющие средства, бытовая химия | 0 | 0
Прочие материалы | 0 | 0
Единовременные затраты: | 0.105 | 1.26
Оргтехника | 0.1 | 1.2 | 12
Инструменты | 0 | 0
Оборудование | 0 | 0
Спецодежда | 0 | 0
СИЗ | 0 | 0
Медосмотр | 0 | 0
Обучение | 0 | 0
Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%) | 0.005 | 0.06
Итого стоимость услуг: | #REF! | #REF!

## СВОД_Академия (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
| ежемесячные расходы | годовые расходы
Контрагент
Постоянные затраты: | #REF! | #REF!
Расходы на ФОТ | #REF! | #REF!
Услуги подрядных организаций | 0 | 0
Аренда оборудования | 0 | 0
Связь | 0 | 0
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для ТО оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для уборки помещений | 0 | 0
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия | 0 | 0
Моющие средства, бытовая химия | 0 | 0
Прочие материалы | 0 | 0
Единовременные затраты: | 0.63 | 7.2
Оргтехника | 0.5 | 6 | 12
Инструменты | 0.1 | 1.2
Оборудование | 0 | 0
Спецодежда | 0 | 0
СИЗ | 0 | 0
Медосмотр | 0 | 0
Обучение | 0 | 0 | Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%)
Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%) | 0.03 | 0
Итого стоимость услуг: | #REF! | #REF!

## Лист4 (hidden)
Участок ледоподготовки хоккейных полей | 1 | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Заливка льда | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  | Участок_ледоподготовки_хоккейных_полей | Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Участок по обслуживанию электрооборудования | Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока
Участок ледоподготовки хоккейных полей | 2 | Рабочий заливки льда | Подготовка льда | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Слесарь-ремонтник | Инженер - энергетик | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса, вентиляции и кондиционирования
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | 3 | Слесарь-ремонтник | Обслуживание и ремонт здания | 1 | 8 x 5, вых - сб, вск. | 2018-09-01 |  | Рабочий заливки льда | Слесарь - сантехник | Слесарь - электрик
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | 4 | Слесарь - сантехник | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | 2 | 2/2 по 12 часов | сменный | удостоверение о допуске к работе на ОПО
2021-09-01
Участок по обслуживанию электрооборудования | 5 | Инженер - энергетик | организация обслуживания и ремонта энергетического оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | Высшее профессиональное (техническое) образование, группа 5 по электробезопасности
Участок по обслуживанию электрооборудования | 6 | Слесарь - электрик | обслуживание и ремонт электротехнического оборудования | 2 | 2/2 по 12 часов | круглосуточно
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | 7 | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса, вентиляции и кондиционирования | обслуживание и ремонт | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно | удостоверение машиниста холодильных установок разрядом не ниже 5-го
|  |  | Итого: | 16
Услуги подрядных организаций
Аренда оборудования
Мобильная связь
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования
Расходные материалы для ТО оборудования
Расходные материалы для уборки помещений
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия
Моющие средства, бытовая химия
Прочие материалы
Оргтехника
Инструменты
Оборудование
Спецодежда
СИЗ
Медосмотр
Обучение

## Лист3 (hidden)
Участок | Должность | Краткий функционал | Количество единиц, шт. | График | Режим работы | Особые требования к образованию и опыту | Начальник | Участок_подготовки_льда_и_обслуживания_хоккейных_полей | Участок_по_обслуживанию_зданий_и_сооружений | Участок_по_обслуживанию_электроборудования | Участок_по_обслуживанию_систем_вентиляции__кондиционирования__холодильной_установки_ледовых_полей__коммерческого_холода_пищеблока
Начальник | Начальник сервисной службы | руководство службой эксплуатации | 1 | 8 x 5, вых - сб, вск. | 2018-09-01 |  | Начальник сервисной службы | Инженер по подготовке льда | Инженер - механик | Инженер - энергетик | Инженер по обслуживанию ОВ и К
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Инженер по подготовке льда | организация и контроль работ бригады по заливке льда | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 |  |  | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Слесарь - ремонтник | Слесарь - электрик | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Заливка льда | 8 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  |  | Рабочий заливки льда | Слесарь-ремонтник | Инженер КИП и А | Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Рабочий заливки льда | Подготовка льда | 8 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  |  |  | Слесарь - сантехник 1 кат. | Диспетчер-контролер параметров систем жизнеобеспечения | Слесарь по обслуживанию бытового холодильного и торгового оборудования
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Инженер - механик | организация обслуживания и ремонта оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 3-х лет |  |  | Слесарь - сантехник 2 кат.
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - ремонтник | обслуживание и ремонт оборудования | 4 | 12 часов в день | сменный
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь-ремонтник | Обслуживание и ремонт здания | 2 | 12 часов в день | сменный
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - сантехник 1 кат. | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования, тепловых узлов | 2 | 2 слесаря в день (12 часов), 1 в ночь 12 часов. | сменный | удостоверение о допуске к работе на ОПО
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - сантехник 2 кат. | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | 6 |  | сменный | удостоверение сантехника
Участок по обслуживанию электроборудования | Инженер - энергетик | организация обслуживания и ремонта энергетического оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | Высшее профессиональное (техническое) образование, группа 5 по электробезопасности
Участок по обслуживанию электроборудования | Слесарь - электрик | обслуживание и ремонт электротехнического оборудования | 8 | 2 электрика в день (12 часов), 1 электрик в ночь 12 часов. | сменный | действующая группа по электробезопасности 3 (до 1000 В)
Участок по обслуживанию электроборудования | Инженер КИП и А | обслуживание и ремонт оборудования КИП и А | 2 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 1 года
Участок по обслуживанию электроборудования | Диспетчер-контролер параметров систем жизнеобеспечения |  | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно | иметь удостоверение лифтера
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Инженер по обслуживанию ОВ и К | организация обслуживания и ремонта оборудования систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 1 года
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса | обслуживание и ремонт | 2 | 1 в смену по 12 часов в день | 2021-09-01 | удостоверение машиниста холодильных установок разрядом не ниже 5-го
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | обслуживание и ремонт | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию бытового холодильного и торгового оборудования | обслуживание и ремонт | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01